## Artikelen
Artikelnr. | GTIN | Lange omschrijving (artikel) | Serie (product) | Type (product) | PH | PE | Prijs per PE en PH | Prijsdatum | Verwijderingsbijdrage | Conditiegroep | Verp. | Code voorganger | GTIN Voorganger | Code opvolger | GTIN Opvolger | Productklasse
88160928 | 09006604029721 | FKL 1/3G Z12 flenskroonsteen 3p./4mm2 450V 16 Amp. | FKL | Flenskroonsteen | 500 | Stuk | 713.65 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC002021
88160930 | 09006604054747 | BFP+ZUG EKL bevestiging en trekontlasting 7-14mm | EKL | Trekontlasting | 600 | Stuk | 437.75 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC002848
88160939 | 09006604054822 | ESKW 1/4 KU kroonsteen 4p. E-L2-L1-N | ESKW | Kroonsteen | 750 | Stuk | 1674.9 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88162701 | 09006604168697 | ESKW 1/8 KU koppeling 8p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Koppeling | 350 | Stuk | 555.1 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88162710 | 09006604168703 | ESKW 1/8 ST steker 8p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Steker | 350 | Stuk | 1406.3 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88162817 | 09006604075285 | ESKW 1/6 ST E5 steker 6p./2,5mm2 | ESKW | Steker | 500 | Stuk | 1474.75 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88163660 | 09006604078224 | EKL1BE PA aansluitklem 7p./0,5-6,0mm2 | EKL | Aansluitklem | 450 | Stuk | 573.4 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001284
88415202 | 09006604061028 | ESKW 1/4 ST E1234 steker 4p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Steker | 750 | Stuk | 1518.95 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88451304 | 09006604061868 | EKL 2E F2 DS PA aansluitklem 12p/0,5-6,0mm2 | EKL | Aansluitklem | 250 | Stuk | 938.05 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001284
88476700 | 09006604006470 | Snapbo 1 bevestigingsas EKL1BE(F),2E(F),KSSL en SIKL2 | EKL | Bevestigingsas | 5000 | Stuk | 294.1 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT
88486201 | 09006604062735 | ESKW 1/3 ST E2 steker 3p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Steker | 240 | Stuk | 368.65 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88486307 | 09006604062742 | ESKW 1/4 ST E3 steker 4p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Steker | 240 | Stuk | 486.2 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88486403 | 09006604062759 | ESKW 1/5 ST E3 steker 5p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Steker | 250 | Stuk | 628.95 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88486509 | 09006604062773 | ESKW 1/3 KU koppeling 3p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Koppeling | 500 | Stuk | 602.7 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88486602 | 09006604062780 | ESKW 1/4 KU koppeling 4p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Koppeling | 250 | Stuk | 408.4 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88486708 | 09006604062797 | ESKW 1/5 KU koppeling 5p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Koppeling | 100 | Stuk | 186.3 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88486804 | 09006604062810 | ESKW 1/15 ST steker 15p/2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Steker | 250 | Stuk | 1886.45 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88486900 | 09006604062827 | ESKW 1/15 KU koppeling 15p/2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Koppeling | 250 | Stuk | 1527.2 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88505901 | 09006604062940 | FKL 1/2G Z1 flenskroonsteen 2p./4mm2 opd. L1-N | FKL | Flenskroonsteen | 500 | Stuk | 444.1 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC002021
88713900 | 09006604110818 | SDK8 Schroefloze 8p 0,5(1,5)-2,5mm2 lasklem 450V 24A | SDK | Lasklem | 50 | Stuk | 33.25 | 2024-07-01 | 0 | 119300 | CT |  |  |  |  | EC000446
88713954 | 09006604110764 | SDK3 Schroefloze 3p 0,5(1,5)-2,5mm2 lasklem 450V 24A | SDK | Lasklem | 100 | Stuk | 18.3 | 2024-07-01 | 0 | 119300 | CT |  |  |  |  | EC000446
88713967 | 09006604110788 | SDK5 Schroefloze 5p 0,5(1,5)-2,5mm2 lasklem 450V 24A | SDK | Lasklem | 100 | Stuk | 20.25 | 2024-07-01 | 0 | 119300 | CT |  |  |  |  | EC000446
88717000 | 09006604066719 | EKL1BE DS PA aansluitklem 2p./0,5-4,0mm2 | EKL | Aansluitklem | 2000 | Stuk | 1189.15 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001284
88743100 | 09006604067211 | EKL 2E PA aansluitklem 5p./0,5-10mm2 | EKL | Aansluitklem | 400 | Stuk | 543.75 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001284
88744107 | 09006604067242 | ESKW 1/6 KU koppeling 6p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Koppeling | 500 | Stuk | 1225 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88838208 | 09006604069192 | ESKW 1/2 KU koppeling 2p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Koppeling | 1000 | Stuk | 1562.6 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88838304 | 09006604013928 | ESKW 1/2 ST steker 2p./2,5mm2 10 Amp. | ESKW | Steker | 2000 | Stuk | 3875.2 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88844500 | 09006604069291 | EKL 1BE F3,5 PA aansluitklem 12p/0,5-6,0mm2 | EKL | Aansluitklem | 250 | Stuk | 1056.45 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001284
88716109 | 09006604115585 | EKL 1S aansluitklem 12p/1,5- 6mm2 zwart | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 10.95 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88470266 | 09006604005985 |  |  | EC001284
88716770 | 09006604116735 | EKL 1S aansluitklem 12p/1,5- 6mm2 wit | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 9.65 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88470296 | 09006604006029 |  |  | EC001284
88717774 | 09006604118838 | EKL 2S aansluitklem 12p/2,5-10mm2 wit | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 15.8 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88470392 | 09006604006180 |  |  | EC001284
88717414 | 09006604118968 | EKL 5E PA aansluitklem 12p/16-35mm2 | EKL | Aansluitklem | 50 | Stuk | 576.65 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT |  |  |  |  | EC001284
88945877 | 09006604118920 | EKL 5E SVCE aansluitklem 12p/16-35mm2 wit | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 82.15 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT |  |  |  |  | EC001284
88945876 | 09006604118944 | EKL 5E SVCE aansluitklem 12p/16-35mm2 zwart | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 82.15 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT |  |  |  |  | EC001284
88717584 | 09006604117602 | EKL 4BE SVCE aansluitklem 12p/10-25mm2 wit | EKL | Aansluitklem | 50 | Stuk | 388.8 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88472998 | 09006604006401 |  |  | EC001284
88717947 | 09006604118425 | EKL 4BE SVCE aansluitklem 12p/10-25mm2 zwart | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 77.85 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88472968 |  |  |  | EC001284
88166865 | 09006604124150 | EKL 0S aansluitklem 12p/1,0- 4mm2 zwart | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 10.6 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88469967 | 09006604005824 |  |  | EC001284
88717768 | 09006604141669 | EKL 0S aansluitklem 12p/1,0- 4mm2 wit | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 9.25 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88469997 | 09006604005862 |  |  | EC001284
88166827 | 09006604174063 | EKL 3S aansluitklem 12p/4,0-16mm2 zwart | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 28.95 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88472862 | 09006604006302 |  |  | EC001284
88717780 | 09006604122170 | EKL 3S aansluitklem 12p/4,0-16mm2 wit | EKL | Aansluitklem | 10 | Stuk | 28.95 | 2024-07-01 | 0 | 119000 | CT | 88472892 | 09006604006364 |  |  | EC001284
88167468 | 09006604142406 | KADO XM1 DB3416R500 3p. app. aansluitds. 1,5-6mm2 | KADO | Aansluitdoos | 100 | Stuk | 343.1 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167354 | 09006604134197 | KADO XM1 DB3416R5E400 3p+E app. aansluitds. 1,5-6mm2 | KADO | Aansluitdoos | 100 | Stuk | 343.1 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88165813 | 09006604087653 | AKL 1/5+E SCHR aansluitklem 5p./2x0,5-2,5 en 1x0,5mm2 | AKL | Aansluitklem | 500 | Stuk | 1506.45 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001329
88167538 | 09006604146039 | SLK 3/3 Linect connector 3p E-piec/opd. N-E-L | SLK | Connector | 750 | Stuk | 880.15 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  | 88167257 |  | EC000438
88711982 | 09006604101977 | AKL 1/7 aansluitklem 7p./2x0,5-2,5 en 1x0,5mm2 | AKL | Aansluitklem | 500 | Stuk | 2172.35 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001329
88163326 | 09006604077982 | AKL 1/7+E SCHR aansluitklem 7p./2x0,5-2,5 en 1x0,5mm2 | AKL | Aansluitklem | 500 | Stuk | 2172.35 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC001329
88167530 | 09006604145711 | SLK3/4 4p+E SCHR PC opd. N-E-1-2 connector 0,5-2,5mm2 | SLK | Connector | 500 | Stuk | 849.4 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT | 88713083 | 09006604107726 |  |  | EC000438
88167529 | 09006604145674 | SLK 3/4 connector 0,5-2,5mm2 4p+E piec PC opd. N-E-1-2 | SLK | Connector | 500 | Stuk | 709.65 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT | 88713077 | 09006604107719 |  |  | EC000438
88167554 | 09006604146794 | SLK5/5 E aansluitklem | SLK | Aansluitklem | 500 | Stuk | 1635.35 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167926 | 09006604166792 | SDK Flex 2 aansluitklem 0,2–2,5 mm2 | SDK | Aansluitklem | 100 | Stuk | 44.7 | 2024-07-01 | 0 | 119300 | CT |  |  |  |  | EC000446
88167927 | 09006604166846 | SDK Flex 3 aansluitklem 0,2-2,5 mm2 | SDK | Aansluitklem | 75 | Stuk | 41.15 | 2024-07-01 | 0 | 119300 | CT |  |  |  |  | EC000446
88167928 | 09006604166884 | SDK Flex 5 aansluitklem 0,2-2,5 mm2 | SDK | Aansluitklem | 50 | Stuk | 39.7 | 2024-07-01 | 0 | 119300 | CT |  |  |  |  | EC000446
88167576 | 09006604147654 | SLK 3/3 connector 0,5-2,5mm2 3p PC | SLK | Connector | 750 | Stuk | 851.2 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167525 | 09006604145513 | SLK 3/3 connector 0,5-2,5mm2 3p+E-SCHR PC opd. N-E-L | SLK | Connector | 750 | Stuk | 909.8 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167627 | 09006604150166 | SLK 3/2 connector 0,5-2,5mm2 2p OF PC | SLK | Connector | 1000 | Stuk | 843.35 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167620 | 09006604149788 | SLK 3/2 connector 0,5-2,5mm2 2p PC | SLK | Connector | 1000 | Stuk | 857.7 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167636 | 09006604150524 | SLK 3/4 connector 0,5-2,5mm2 4p PC | SLK | Connector | 500 | Stuk | 675.75 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167531 | 09006604145759 | SLK 3/5 connector 0,5-2,5mm2 5p+E piec PC opd. 3-N-E-1-2 | SLK | Connector | 500 | Stuk | 887.85 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167648 | 09006604151002 | SLK 3/5 connector 0,5-2,5mm2 5p PC | SLK | Connector | 500 | Stuk | 781.15 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167779 | 09006604158360 | SLK 3/5 connector 0,5-2,5mm2 5p+E piec PC opd. L1-N-E-D1-D2 | SLK | Connector | 500 | Stuk | 873.1 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167653 | 09006604151200 | SLK 3/5 connector 0,5-2,5mm2 5p+E piec PC opd. L1-N-E-DA+-DA- | SLK | Connector | 500 | Stuk | 873.1 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167536 | 09006604145957 | Bevestigingsplaat met trekontlasting SLK 3 serie 5-12mm | SLK | Trekontlasting | 500 | Stuk | 297.25 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC002312
88167578 | 09006604147739 | SLK 3/3 connector 0,5-2,5mm2 3p OF PC | SLK | Connector | 750 | Stuk | 836.5 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88167704 | 09006604153679 | SLK5/5+E | SLK | Connector | 500 | Stuk | 1681.55 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT
88167794 | 09006604159374 | KADO 2/3 OS 3p. app. aansluitdoos 400V 24A0.75 – 1.5 mm² IP30 | KADO | Aansluitdoos | 150 | Stuk | 312.7 | 2024-07-01 | 0 | 119900 | CT |  |  |  |  | EC000438
88168303 | 09006604183775 | FD 10 S kabeldoos 80x43x36mm 2,5mm2 grijs 400V IP55 | FD | Kabeldoos | 10 | Stuk | 13.85 | 2024-07-01 | 0 | 119200 | CT | 88167426 | 09006604137754 |  |  | EC002600
88168304 | 09006604183799 | FD 7 M kabeldoos 75x75x36,7mm 2,5mm2 grijs 400V IP54 | FD | Kabeldoos | 10 | Stuk | 13.5 | 2024-07-01 | 0 | 119200 | NE | 88167408 | 09006604137037 |  |  | EC002600
88168305 | 09006604183812 | FD 12 L kabeldoos 85x85x40,2mm 2,5mm2 grijs 400V IP55 | FD | Kabeldoos | 10 | Stuk | 17.75 | 2024-07-01 | 0 | 119200 | NE | 88167409 | 09006604137075 |  |  | EC002600
Note on A1: Het artikelnummer is een identificatiecode voor een artikel. Binnen een assortiment moet het artikelnummer uniek zijn. Samen met de leverancierscode vormt dit een unieke identificatie van een artikel. Voorbeeld: TU 13498668
Note on B1: GTIN staat voor Global Trade Item Number. Dit is een unieke code waarmee een product/artikel kan worden geïdentificeerd.
Note on C1: De niet-gestructureerde omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de leverancier. Deze omschrijving is specifiek voor één leverancier en beschikt dus niet over een éénduidige, uniforme structuur.
Note on D1: De productserie is de groep waarin de fabrikant het fabrikaat (merk) heeft ingedeeld. Deze groep is klantspecifiek en is niet in de classificatie ondergebracht. Voorbeeld: Volkswagen (merk) Golf (=serie), GTI 2.0 (= type).
Note on E1: Producttype
Note on F1: Brutoprijs prijshoeveelheid (PH)
Note on G1: Brutoprijs prijseenheid (PE)
Note on H1: Brutoprijs prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)
Note on I1: Brutoprijs prijsdatum
Note on J1: De verwijderingsbijdrage (Nederland) of recupelbijdrage (België) is een bedrag dat de klant moet betalen naast de prijs van het artikel.
Note on L1: Verpakkingsvorm code
Note on M1: De code voorganger geeft de code aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on N1: De GTIN voorganger geeft de GTIN aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on O1: De code opvolger geeft de code aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on P1: De GTIN opvolger geeft de GTIN aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on Q1: Product productklasse code