## Artikelen
Artikelnr. | GTIN | Lange omschrijving (artikel) | Serie (product) | Type (product) | PH | PE | Prijs per PE en PH | Prijsdatum | Verwijderingsbijdrage | Conditiegroep | Verp. | Code voorganger | GTIN Voorganger | Code opvolger | GTIN Opvolger | Productklasse
120 01 000 000 | 04013046120003 | KB170.S0 Kabelbox ledig/blindplaat kunststof | Home Line ledig | KB170S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 77.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
120 02 310 000 | 04013046120010 | KB170.S2 Kabelbox 10m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra | Home Line compleet | KB170S2 10m H05VV-F3G1 | 1 | Stuk | 107.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
140 01 000 000 | 04013046140001 | KB210.S0 Kabelbox ledig/blindplaat kunststof | Home Line ledig | KB210S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 41.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
140 02 310 000 | 04013046140018 | KB210.S2 Kabelbox 10m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra | Home Line compleet | KB210S2 10m H05VV-F3G1 | 1 | Stuk | 82.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
150 01 000 000 | 04013046150000 | KB220.S0 Kabelbox ledig/blindplaat kunststof | Home Line ledig | KB220S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 79.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
150 02 320 000 | 04013046150017 | KB220.S2 Kabelbox 20m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra | Home Line compleet | KB220S2 20m H05VV-F3G1 | 1 | Stuk | 133.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
170 01 000 000 | 04013046170008 | KB225.S0 Kabelbox ledig/blindplaat kunststof | Home Line ledig | KB225S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 71.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
170 02 320 000 | 04013046170015 | KB225.S2 Kabelbox 20m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra | Home Line compleet | KB225S2 20m H05VV-F3G1 | 1 | Stuk | 125.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
200 01 000 000 | 04013046200002 | GT235.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0 | Professional Line ledig | GT235S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 69.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 220 01 000 | 04013046220000 |  |  | EC000191
200 40 422 000 | 04013046200026 | GT235.MD3.25KS315 25m H07RN-F3G1,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT235MD3 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 208.05 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT | 200 36 422 | 04013046200026 |  |  | EC000191
210 01 000 000 | 04013046210001 | IT240.S0 Ledige haspel kunststof oranje | Base Line ledig | IT240S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 138.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
230 01 000 000 | 04013046230009 | IT266.S0 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.S0 | Base Line ledig | IT266S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 82.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
230 39 000 000 | 04013046230177 | IT266.RM Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.RM | Base Line ledig | IT266RM haspel leeg | 1 | Stuk | 84.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 01 000 000 | 04013046240008 | IT280.S0 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.S0 | Base Line ledig | IT280S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 71.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 04 000 000 | 04013046240015 | IT280.S4 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.S4 | Base Line ledig | IT280S4 haspel leeg | 1 | Stuk | 92.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 04 125 000 | 04013046240046 | IT280.S4.50KK315 50m H05VV-F3G1,5mm2/4x 2p+ra | Base Line compleet | IT280S4 50m H05VV-F3G1,5 | 1 | Stuk | 190.05 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 04 322 000 | 04013046240053 | IT280.S4.25KG315 25m H05RR-F3G1,5mm2/4x 2p+ra | Base Line compleet | IT280S4 25m H05RR-F3G1,5 | 1 | Stuk | 161.8 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 04 325 000 | 04013046240060 | IT280.S4.50KG315 50m H05RR-F3G1,5mm2/4x 2p+ra | Base Line compleet | IT280S4 50m H05RR-F3G1,5 | 1 | Stuk | 205.45 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 37 000 000 | 04013046240114 | IT280.TS4 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.TS4 | Base Line ledig | IT280TS4 haspel leeg | 1 | Stuk | 100.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 37 422 000 | 04013046240138 | IT280.TS4.25KS315 25m H07RN-F3G1,5mm2/4x 2p+ra | Base Line compleet | IT280TS4 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 197.75 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 37 424 000 | 04013046240145 | IT280.TS4.40KS315 40m H07RN-F3G1,5mm2/4x 2p+ra | Base Line compleet | IT280TS4 40m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 236.25 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
240 37 425 000 | 04013046240152 | IT280.TS4.50KS315 50m H07RN-F3G1,5mm2/4x 2p+ra | Base Line compleet | IT280TS4 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 290.15 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
250 01 000 000 | 04013046250007 | IT300.S0 Ledige haspel kunststof oranje | Base Line ledig | IT300S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 154.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
260 01 000 000 | 04013046260013 | IT300K.S0 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.S0 | Base Line ledig | IT300KS0 haspel leeg | 1 | Stuk | 174.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
260 31 000 000 | 04013046260402 | IT300K.MS3 Lege haspel kunststof oranje 3p. sleepring | Base Line ledig | IT300K.MS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 508.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
260 31 425 000 | 04013046260419 | IT300K.MS3.50KS315 50m H07RN-F3G1,5mm2 3p. sleep | Base Line compleet | IT300K.MS3.50KS315 haspel | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
260 32 000 000 | 04013046260426 | IT300K.MS5 Lege haspel kunststof oranje 5p. sleepring | Base Line ledig | IT300K.MS5 haspel leeg | 1 | Stuk | 698.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
260 39 000 000 | 04013046260488 | IT300K.RM Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.RM | Base Line ledig | IT300KRM haspel leeg | 1 | Stuk | 187.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 00 000 000 | 04013046270005 | GT310.OPEN Lege haspel rubber zwart | Professional Line ledig | GT310OP haspel leeg | 1 | Stuk | 102.75 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 01 000 000 | 04013046270012 | GT310.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0 | Professional Line ledig | GT310S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 115.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 11 000 000 | 04013046270050 | GT310.3C316 Lege haspel rubber zwart incl Komb.3C316 | Professional Line ledig | GT3103C316 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 11 422 000 | 04013046270067 | GT310.3C316.25KS315 25m H07RN-F3G1,5 IP44 | Professional Line compleet | GT3103C316 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 11 425 000 | 04013046270074 | GT310.3C316.50KS315 50m H07RN-F3G1,5 IP44 | Professional Line compleet | GT3103C316 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 11 432 000 | 04013046270081 | GT310.3C316.25KS325 25m H07RN-F3G2,5 IP44 | Professional Line compleet | GT3103C316 25m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 428.8 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 18 000 000 | 04013046270104 | GT310.C516MD3 Lege haspel rubber incl Komb.C516MD3 | Professional Line ledig | GT310C516MD3 Ledige haspel | 1 | Stuk | 254.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 18 462 000 | 04013046270128 | GT310.C516MD3.25KS525 25m H07RN-F5G2,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT310C516MD3 25m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 500.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 21 000 000 | 04013046270142 | GT310.2C516MD1 Lege haspel rubber incl Komb.2C516MD1 | Professional Line ledig | GT3102C516MD1 haspel leeg | 1 | Stuk | 236.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 270 09 000 | 04013046270029 |  |  | EC000191
270 21 462 000 | 04013046270166 | GT310.2C516MD1.25KS525 25m H07RN-F5G2,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT3102C516MD1 25m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 503.25 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT | 270 09 462 | 04013046270043 |  |  | EC000191
270 35 000 000 | 04013046270173 | GT310.WS3 Lege haspel rubber zwart incl Komb.WS3 IP45 | Professional Line ledig | GT310WS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 338.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 35 422 000 | 04013046270180 | GT310.WS3.25KS315 25m H07RN-F3G1,5mm2 IP45 | Professional Line compleet | GT310WS3 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 35 425 000 | 04013046270197 | GT310.WS3.50KS315 50m H07RN-F3G1,5mm2 IP45 | Professional Line compleet | GT310WS3 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 680.45 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 35 432 000 | 04013046270203 | GT310.WS3.25KS325 25m H07RN-F3G2,5mm2 IP45 | Professional Line compleet | GT310WS3 25m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 590.55 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 39 000 000 | 04013046270302 | GT310.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.RM | Professional Line ledig | GT310.RM haspel leeg | 1 | Stuk | 118.15 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 42 000 000 | 04013046270654 | GT310.MD4 Lege haspel rubber zwart incl Komb.MD4 | Professional Line ledig | GT310MD4 haspel leeg | 1 | Stuk | 156.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 42 422 000 | 04013046270661 | GT310.MD4.25KS315 25m H07RN-F3G1,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT310MD4 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 261.95 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 42 424 000 | 04013046270685 | GT310.MD4.40KS315 40m H07RN-F3G1,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT310MD4 40m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 326.1 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 42 425 000 | 04013046270692 | GT310.MD4.50KS315 50m H07RN-F3G1,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT310MD4 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 367.2 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 44 000 000 | 04013046270562 | GT310.MD4L Lege haspel rubber zwart incl Komb.MD4L | Professional Line ledig | GT310MD4L haspel leeg | 1 | Stuk | 172.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 44 522 000 | 04013046270548 | GT310.MD4L.25PU315 25m H07BQ-F3G1,5/logo IP44 | Professional Line compleet | GT310MD4L 25m H07BQ-F3G1,5 | 1 | Stuk | 392.85 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 44 524 000 | 04013046270524 | GT310.MD4L.40PU315 40m H07BQ-F3G1,5/logo IP44 | Professional Line compleet | GT310MD4L 40m H07BQ-F3G1,5 | 1 | Stuk | 482.7 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 44 525 000 | 04013046270531 | GT310.MD4L.50PU315 50m H07BQ-F3G1,5/logo IP44 | Professional Line compleet | GT310MD4L 50m H07BQ-F3G1,5 | 1 | Stuk | 546.9 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 44 532 000 | 04013046271095 | GT310.MD4L.25PU325 25m H07BQ-F3G2,5/logo IP44 | Professional Line compleet | GT310MD4L 25m H07BQ-F3G2,5 | 1 | Stuk | 613.65 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 57 000 000 | 04013046270371 | GT310.FI.MD3 Lege haspel rubber zwart incl Komb.FI.MD3 | Professional Line ledig | GT310FIMD3 haspel leeg | 1 | Stuk | 421.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 57 425 000 | 04013046270388 | GT310.FI.MD3.50KS315 50m H07RN-F3G1,5 IP44 | Professional Line compleet | GT310FIMD3 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 608.55 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 57 432 000 | 04013046270395 | GT310.FI.MD3.25KS325 25m H07RN-F3G2,5 IP44 | Professional Line compleet | GT310FIMD3 25m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 575.15 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
275 01 000 000 | 04013046272702 | GT380.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0 | Professional Line ledig | GT380S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 236.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
275 39 000 000 | 04013046275017 | GT380.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.RM | Professional Line ledig | GT380RM haspel leeg | 1 | Stuk | 254.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
275 48 000 000 | 04013046275024 | GT380.MD6 Lege haspel rubber zwart inc Komb.MD6 | Professional Line ledig | GT380MD6 haspel leeg | 1 | Stuk | 449.3 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 00 000 000 | 04013046280004 | GT450.OPEN Lege haspel rubber zwart | Professional Line ledig | GT450OP haspel leeg | 1 | Stuk | 277.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 01 000 000 | 04013046280011 | GT450.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0 | Professional Line ledig | GT450S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 303 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 31 000 000 | 04013046280028 | GT450.MS3 Lege haspel rubber incl 3p. sleepring 16 Amp. | Professional Line ledig | GT450MS3 haspel leeg sleepring | 1 | Stuk | 803.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 32 000 000 | 04013046280035 | GT450.MS5 Lege haspel rubber incl 5p. sleepring 16 Amp. | Professional Line ledig | GT450MS5 haspel leeg sleepring | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 39 000 000 | 04013046280042 | GT450.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.RM | Professional Line ledig | GT450RM haspel leeg | 1 | Stuk | 310.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 42 000 000 | 04013046280059 | GT450.MD5 Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.MD5 | Professional Line ledig | GT450MD5 haspel leeg | 1 | Stuk | 508.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 42 435 000 | 04013046280066 | GT450.MD5.50KS325 50m H07RN-F3G2,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT450MD5 50m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 829.3 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 50 000 000 | 04013046280073 | GT450.516 Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.516 | Professional Line ledig | GT450516 haspel leeg | 1 | Stuk | 495.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 50 462 000 | 04013046280103 | GT450.516.25KS525 25m H07RN-F5G2,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT450516 25m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 754.85 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 50 465 000 | 04013046280110 | GT450.516.50KS525 50m H07RN-F5G2,5mm2 IP44 | Professional Line compleet | GT450516 50m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 852.4 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 52 000 000 | 04013046280127 | GT450.532 Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.532 | Professional Line ledig | GT450532 haspel leeg | 1 | Stuk | 975.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 54 000 000 | 04013046280165 | GT450.FI.516 Lege haspel rubber zwart Komb.450.FI.516 | Professional Line ledig | GT450FI516 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 54 462 000 | 04013046280189 | GT450.FI.516.25KS525 25m H07RN-F5G2,5 IP44 | Professional Line compleet | GT450FI516 25m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 54 465 000 | 04013046280196 | GT450.FI.516.50KS525 50m H07RN-F5G2,5 IP44 | Professional Line compleet | GT450FI516 50m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT | 280 54 455 | 04013046280172 |  |  | EC000191
280 56 000 000 | 04013046280202 | GT450.FI.532 Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.FI.532 | Professional Line ledig | GT450FI532 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 58 000 000 | 04013046280240 | GT450.FI.MD5 Lege haspel rubber zwart 5x 2p+ra/FI | Professional Line ledig | GT450FI532 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 60 000 000 | 04013046280271 | GT450.FID.516 Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.516 | Professional Line ledig | GT450FID516 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 60 465 000 | 04013046280295 | GT450.FID.516.50KS525 50m H07RN-F5G2,5mm2 IP45 | Professional Line compleet | GT450FID516 50m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT | 280 60 455 | 04013046280288 |  |  | EC000191
280 62 000 000 | 04013046280301 | GT450.FID.532 Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.532 | Professional Line ledig | GT450FID532 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
290 00 000 000 | 04013046290003 | IT380.OPEN Lege haspel kunststof oranje | Base Line ledig | IT380OP haspel leeg | 1 | Stuk | 187.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
290 01 000 000 | 04013046290010 | IT380.S0 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.S0 | Base Line ledig | IT380S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 192.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
290 32 000 000 | 04013046290393 | IT380.MS5 Lege haspel kunststof oranje 5p. sleepring | Base Line ledig | IT380.MS5 haspel leeg | 1 | Stuk | 652.15 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
290 39 000 000 | 04013046290454 | IT380.RM Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.RM | Base Line ledig | IT380RM haspel leeg | 1 | Stuk | 205.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
315 01 000 000 | 04013046315003 | HT260.S0 Ledige haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT260S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 148.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 04 000 000 | 04013046320007 | HT280.S4 Ledige haspel staal oranje incl Komb.S4 IP20 | Classic Line ledig | HT280S4 haspel leeg | 1 | Stuk | 105.3 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 04 125 000 | 04013046320021 | HT280.S4.50KK315 50m H05VV-F3G1,5mm2 IP20 | Classic Line compleet | HT280S4 50m H05VV-F3G1,5 | 1 | Stuk | 184.9 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 04 322 000 | 04013046320038 | HT280.S4.25KG315 25m H05RR-F3G1,5mm2 IP20 | Classic Line compleet | HT280S4 25m H05RR-F3G1,5 | 1 | Stuk | 172.05 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 04 325 000 | 04013046320045 | HT280.S4.50KG315 50m H05RR-F3G1,5mm2 IP20 | Classic Line compleet | HT280S4 50m H05RR-F3G1,5 | 1 | Stuk | 215.75 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 37 000 000 | 04013046320052 | HT280.TS4 Ledige haspel staal oranje incl Komb.TS4 IP41 | Classic Line ledig | HT280TS4 haspel leeg | 1 | Stuk | 115.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 37 422 000 | 04013046320076 | HT280.TS4.25KS315 25m H07RN-F3G1,5mm2 IP41 | Classic Line compleet | HT280TS4 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 223.45 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 37 424 000 | 04013046320083 | HT280.TS4.40KS315 40m H07RN-F3G1,5mm2 IP41 | Classic Line compleet | HT280TS4 40m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 259.35 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
320 37 425 000 | 04013046320090 | HT280.TS4.50KS315 50m H07RN-F3G1,5mm2 IP41 | Classic Line compleet | HT280TS4 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 310.7 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
330 01 000 000 | 04013046330013 | HT300.S0 Ledige haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT300S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 187.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
330 36 000 000 | 04013046330020 | HT300.TS3 Ledige haspel staal oranje incl Komb.TS3 IP44 | Classic Line compleet | HT300TS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 238.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
330 36 422 000 | 04013046330051 | HT300.TS3.25KS315 25m H07RN-F3G1,5mm2 IP44 | Classic Line compleet | HT300TS3 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
330 36 425 000 | 04013046330068 | HT300.TS3.50KS315 50m H07RN-F3G1,5mm2 IP44 | Classic Line compleet | HT300TS3 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
330 36 432 000 | 04013046330075 | HT300.TS3.25KS325 25m H07RN-F3G2,5mm2 IP44 | Classic Line compleet | HT300TS3 25m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 400.6 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 00 000 000 | 04013046331003 | HT300K.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT300KOP haspel leeg | 1 | Stuk | 177.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 01 000 000 | 04013046331010 | HT300K.S0 Ledige haspel staal oranje incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT300KS0 haspel leeg | 1 | Stuk | 190.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 06 000 000 | 04013046331027 | HT300K.MS6 Lege haspel zwart incl 6p. sleepring | Classic Line ledig | HT300KMS6 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 12 000 000 | 04013046331522 | HT300K.MS12 Lege haspel zwart incl 12p sleepring | Classic Line ledig | HT300KMS12 hasple leeg | 1 | Stuk | 2041.15 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 32 000 000 | 04013046331454 | HT300K.MS5 Lege haspel oranje incl 5p sleepring | Classic Line ledig | HT300K.MS5 oranje/5p slee | 1 | Stuk | 672.75 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 39 000 000 | 04013046331515 | HT300K.RM Ledige haspel staal oranje incl Komb.RM | Classic Line ledig | HT300KRM haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 42 000 000 | 04013046331546 | HT300K.MS24 Lege haspel zwart incl 24p sleepring | Classic Line ledig | HT300KMS24 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
331 81 000 000 | 04013046331539 | HT300K.MS18 Lege haspel zwart incl 18p sleepring | Classic Line ledig | HT300KMS18 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
335 01 000 000 | 04013046335001 | HT300.S0 Ledige haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT300S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 187.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
336 01 000 000 | 04013046336008 | HT300K.S0 Lege kabelhaspel staal zwart | Classic Line ledig | HT300KS0 haspel leeg | 1 | Stuk | 190.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 00 000 000 | 04013046360003 | HT380.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT380OP haspel leeg | 1 | Stuk | 238.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 01 000 000 | 04013046360010 | HT380.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT380S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 254.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 11 000 000 | 04013046360089 | HT380.3C316 Lege haspel staal oranje incl Komb.3C316 | Classic Line ledige | HT3803C316 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 11 435 000 | 04013046360096 | HT380.3C316.50KS325 50m H07RN-F3G2,5mm2 IP44 | Classic Line compleet | HT3803C316 50m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 32 000 000 | 04013046360348 | HT380.MS5 Lege haspel staal oranje incl 5p. sleepring | Classic Line ledig | HT380MS5 haspel leeg | 1 | Stuk | 857.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 39 000 000 | 04013046360423 | HT380.RM Lege haspel staal oranje incl Komb.RM | Classic Line ledig | HT380RM haspel leeg | 1 | Stuk | 264.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 42 000 000 | 04013046360263 | HT380.MD4 Lege haspel staal oranje incl. Komb.MD4 | Classic Line ledig | HT380MD4 haspel leeg | 1 | Stuk | 331.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 360 40 000 | 04013046360430 |  |  | EC000191
362 00 000 000 | 04013046362007 | HT381.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT381OP haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 01 000 000 | 04013046362014 | HT381.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT381S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 10 000 000 | 04013046362083 | HT381.2C532 Lege haspel oranje incl Komb.2C532 | Classic Line ledig | HT3812C532 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 19 000 000 | 04013046362199 | HT381.C532MD2 Lege haspel oranje incl Komb.C532MD2 | Classic Line ledig | HT381C532MD2 haspel leeg | 1 | Stuk | 965.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 22 000 000 | 04013046362311 | HT381.2C532MD1 Lege haspel oranje incl Komb.2C532MD1 | Classic Line ledig | HT3812C532S1 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 30 000 000 | 04013046362359 | HT381.C532C516MD1 Lege haspel incl Komb.C532C516MD1 | Classic Line ledig | HT381C532C516S1 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT | 362 24 000 | 04013046362342 |  |  | EC000191
362 57 000 000 | 04013046362489 | HT381.FI.MD3 Lege haspel staal oranje incl Komb.FI.MD3 | Classic Line ledig | HT381FIMD3 Leeg haspel | 1 | Stuk | 667.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 57 422 000 | 04013046362496 | HT381.FI.MD3.25KS315 25m H07RN-F3G1,5 IP44 | Classic Line compleet | HT381FIMD3 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 770.25 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 57 425 000 | 04013046362502 | HT381.FI.MD3.50KS315 50m H07RN-F3G1,5 IP44 | Classic Line compleet | HT381FIMD3 50m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 847.3 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 57 432 000 | 04013046362519 | HT381.FI.MD3.25KS325 25m H07RN-F3G2,5 IP44 | Classic Line compleet | HT381FIMD3 25m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
362 57 435 000 | 04013046362526 | HT381.FI.MD3.50KS325 50m H07RN-F3G2,5 IP44 | Classic Line compleet | HT381FIMD3 50m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
364 01 000 000 | 04013046366012 | HT381.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT381S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 318.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
365 01 000 000 | 04013046365015 | HT380.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT380S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 254.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
365 39 000 000 | 04013046365022 | HT380.RM Lege haspel staal zwart incl Komb.RM | Classic Line ledig | HT380RM haspel haspel | 1 | Stuk | 264.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
368 01 000 000 | 04013046368009 | HT385.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT385S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 274.75 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
370 00 000 000 | 04013046370002 | HT480.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT480OP haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
370 01 000 000 | 04013046370019 | HT480.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT480S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 326.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
370 39 000 000 | 04013046370354 | HT480.RM Lege haspel staal oranje incl Komb.RM | Classic Line ledig | HT480RM haspel leeg | 1 | Stuk | 344.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
372 00 000 000 | 04013046372006 | HT481.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT481OP haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
372 01 000 000 | 04013046372013 | HT481.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT481S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
372 10 000 000 | 04013046372051 | HT481.2C532 Lege haspel oranje incl Komb.2C532 | Classic Line ledig | HT4812C532 haspel leeg | 1 | Stuk | 950 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
372 19 000 000 | 04013046372099 | HT481.C532MD2 Lege haspel oranje incl Komb.C532MD2 | Classic Line ledig | HT481C532MD2 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
372 22 000 000 | 04013046372136 | HT481.2C532MD1 Lege haspel oranje incl Komb.25C532MD1 | Classic Line ledig | HT4812C532MD1 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
373 00 000 000 | 04013046373003 | HT482.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT482OP haspel leeg | 1 | Stuk | 426.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
373 01 000 000 | 04013046373010 | HT482.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT482S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 436.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
374 01 000 000 | 04013046374000 | HT480.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT480S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 326.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
374 39 000 000 | 04013046374017 | HT480.RM Lege haspel staal zwart incl Komb.RM | Classic Line ledig | HT480RM haspel leeg | 1 | Stuk | 344.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
375 01 000 000 | 04013046375007 | HT582.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT582S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 595.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
377 01 000 000 | 04013046377018 | HT481.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT481S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 328.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
378 01 000 000 | 04013046378022 | HT482.S0 Lege kabelhaspel staal zwart | Classic Line ledig | HT482S0 hespel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
379 00 000 000 | 04013046379005 | HT582.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT582OP haspel leeg | 1 | Stuk | 585.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
379 01 000 000 | 04013046379012 | HT582.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT582S0 hespel leeg | 1 | Stuk | 595.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
397 00 010 000 | 04013046397108 | GT450 Transportstandaard | Professional Line toebehoren | GT450 Transportstandaard | 1 | Stuk | 205.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
41 920 000 | 04013046041971 | Aardingstang thermisch verzinkt 546025 |  | Tang v. Aardingshaspel | 1 | Stuk | 110.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000490
41 930 000 | 04013046041995 | Aardingstang RVS 546002 NIRO |  | Tang v. Aardingshaspel | 1 | Stuk | 136.15 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
410 01 000 000 | 04013046410012 | SK4600.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4600.S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 831.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
410 39 000 000 | 04013046410098 | SK4600.RM Lege haspel staal oranje incl Komb.RM | Construction/Stage Line ledig | SK4600.RM haspel leeg | 1 | Stuk | 888.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
410 99 100 000 | 04013046410142 | TW4600B Transportwagen 515x400mm zwart (SK4600) | Construction/Stage Line toebehoren | TW4600B transportwagen | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT
411 01 000 000 | 04013046411019 | SK4601.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4601S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 860.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
411 39 000 000 | 04013046411095 | SK4601.RM Lege haspel staal oranje incl Komb.RM | Construction/Stage Line ledig | SK4601RM haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
411 99 000 000 | 04013046411132 | TW4601 Transportwagen 565x400mm zwart (SK4601) | Construction/Stage Line toebehoren | TW4601 transportwagen | 1 | Stuk | 575.15 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
411 99 100 000 | 04013046411149 | TW4601B Transportwagen 615x400mm zwart (SK4601) | Construction/Stage Line toebehoren | TW4601B transportwagen | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT
412 01 000 000 | 04013046412016 | SK4602.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4602S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 914 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
412 39 000 000 | 04013046412108 | SK4602.RM Lege haspel staal oranje incl Komb.RM | Construction/Stage Line ledig | SK4602RM haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
412 99 000 000 | 04013046412146 | TW4602 Transportwagen 715x400mm zwart (SK4602) | Construction/Stage Line toebehoren | TW4602 transportwagen | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT
412 99 100 000 | 04013046412153 | TW4602B Transportwagen 765x400mm zwart (SK4602) | Construction/Stage Line toebehoren | TW4602B transportwagen | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT
413 01 000 000 | 04013046413891 | SK4600.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4600S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 831.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
414 01 000 000 | 04013046414898 | SK4601.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4601S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 860.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
415 01 000 000 | 04013046415895 | SK4602.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4602S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 914 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
432 01 000 000 | 04013046432014 | SK4822.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4822S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 1327.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
432 31 000 000 | 04013046432069 | SK4822.MS3.25 Lege haspel stapelbaar 3p. sleepring | Construction/Stage Line ledig | SK4822MS3 haspel leeg sleepring | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
432 32 000 000 | 04013046432076 | SK4822.MS5.25 Lege haspel 5p. sleepring 25A stapelbaar | Construction/Stage Line ledig | SK4822MS5 haspel leeg sleepring | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
432 98 000 000 | 04013046432106 | SK4822.FIVT Lege haspel stapelbaar staal oranje | Construction/Stage Line ledig | SK4822FIVT haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
432 99 000 000 | 04013046432113 | SK4822 Transportwagen TW4700/4822 390x535mm zwart | Construction/Stage Line toebehoren | TW4822 transportwagen | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT
433 01 000 000 | 04013046433011 | SK4823.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0 | Stage Line ledig | SK4823S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
433 31 000 000 | 04013046433042 | SK4823.MS3.25 Lege haspel 3p. sleepring 25A | Construction/Stage Line ledig | SK4823MS3 haspel leeg sleepring | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
433 32 000 000 | 04013046433059 | SK4823.MS5.25 Lege haspel 5p. sleepring 25A | Construction/Stage Line ledig | SK4823MS5 haspel leeg sleepring | 1 | Stuk | 3866.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
433 98 000 000 | 04013046433073 | SK4823.FIVT Lege haspel staal oranje | Construction/Stage Line ledig | SK4823FIVT haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT | 433 10 000 | 04013046433035 |  |  | EC000191
433 99 000 000 | 04013046433080 | SK4823 Transportwagen TW4701/4823 560x535mm zwart | Construction/Stage Line toebehoren | TW4823 transportwagen | 1 | Stuk | 598.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
435 01 000 000 | 04013046435008 | SK4822.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4822S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 1327.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
436 01 000 000 | 04013046436005 | SK4823.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK4823S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 1522.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
445 00 010 | 04013046445007 | PL450.250.300 inbouw lege haspel grijs RAL7030 | Camera Line | PL450.250.300 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
445 00 020 | 04013046445014 | PLG450.250.300 inbouw lege haspel grijs RAL7030 | Camera Line | PLG450.250.300 haspel lee | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
445 00 110 | 04013046445021 | MPLE450.250.250 inbouw lege haspel 12V/24V 100W | Camera Line | MPLE450.250.250 haspel le | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
460 00 010 | 04013046460024 | PL600.320.350 inbouw lege haspel grijs RAL7030 | Camera Line | Pl600.320.350 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
460 00 020 | 04013046460031 | PL600.400.450 inbouw lege haspel grijs RAL7030 | Camera Line | Pl600.400.450 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
460 01 010 | 04013046460048 | PLD600.400.2x200 inbouw lege haspel grijs RAL7030 | Camera Line | PlD600.400.2x200 haspel l | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
470 00 010 | 04013046470009 | PL700.400.450 Lege inbouw haspel grijs RAL7030 | Camera Line | PL700.400.450 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
480 00 010 | 04013046480008 | PL800.400.450 Lege inbouw haspel grijs RAL7030 | Camera Line | PL800.400.450 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
51 460 000 | 04013046514017 | KOMB.S0 Blindplaat zwart S0 | Base Line toebehoren | Komb.S0 GT/HT/IT | 1 | Stuk | 12.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
51 531 000 | 04013046515014 | KOMB.450.RM Blindplaat zwart RM | Professional Line toebehoren | Komb450.RM plaat | 1 | Stuk | 16.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
51 532 000 | 04013046001517 | KOMB.450.S0 Blindplaat zwart S0 | Professional Line toebehoren | Komb450.S0 plaat | 1 | Stuk | 33.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
51 632 000 | 04013046050027 | KOMB.380.S0 Blindplaat zwart S0 | Professional/Stage Line toebehoren | Komb380S0 plaat | 1 | Stuk | 33.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
510 00 000 000 | 04013046510002 | ALD180.A Inb haspel 198(20)/194mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD180A haspel leeg | 1 | Stuk | 1947.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
510 31 000 000 | 04013046510019 | ALD180.A.MS3 Inb haspel 198(20)/194mm/3p sleepring | Practical Line ledig | ALD180AMS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 2404.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
511 00 000 000 | 04013046511009 | ALD180.B Inb haspel 214(20)/194mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD180B haspel leeg | 1 | Stuk | 1953 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
511 32 000 000 | 04013046511016 | ALD180.B.MS5 Inb haspel 214(20)/194mm/5p sleepring | Practical Line ledig | ALD180BMS5 haspel leeg | 1 | Stuk | 2629.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
512 00 000 000 | 04013046512006 | ALD180.C Inb haspel 254(20)/194mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD180C haspel leeg | 1 | Stuk | 1981.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
520 00 000 000 | 04013046520001 | ALD240.A Inb haspel 215(20)/235mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD240A haspel leeg | 1 | Stuk | 2015.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
520 31 000 000 | 04013046520018 | ALD240.A.MS3 Inb haspel 215(20)/235mm/3p sleepring | Practical Line ledig | ALD240AMS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 2459.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
521 00 000 000 | 04013046521008 | ALD240.B Inb haspel 233(20)/235mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD240B haspel leeg | 1 | Stuk | 2028.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
521 32 000 000 | 04013046521015 | ALD240.B.MS5 Inb haspel 233(20)/235mm/5p sleepring | Practical Line ledig | ALD240BMS5 haspel leeg | 1 | Stuk | 2671.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
522 00 000 000 | 04013046522005 | ALD240.C Inb haspel 274(20)/235mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD240C haspel leeg | 1 | Stuk | 2086.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
530 00 000 000 | 04013046530000 | ALD300.A Inb haspel 262(20)/265mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD300A haspel leeg | 1 | Stuk | 2208 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
530 10 000 000 | 04013046530024 | ALM300.A Inb haspel 218(20)/335 incl motor 12V/24V 42W | Practical Line ledig | ALM300A haspel leeg | 1 | Stuk | 4937.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
530 31 000 000 | 04013046530017 | ALD300.A.MS3 Inb haspel 262(20)/265mm/3p sleepring | Practical Line ledig | ALD300AMS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 2438 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
531 00 000 000 | 04013046531007 | ALD300.B Inb haspel 278(20)/265mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD300B haspel leeg | 1 | Stuk | 2220.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
531 32 000 000 | 04013046531014 | ALD300.B.MS5 Inb haspel 278(20)/265mm/5p sleepring | Practical Line ledig | ALD300BMS5 haspel leeg | 1 | Stuk | 2700.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
532 00 000 000 | 04013046532004 | ALD300.C Inb haspel 318(20)/265mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD300C haspel leeg | 1 | Stuk | 2286 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
540 00 000 000 | 04013046540009 | ALD380.A Inb haspel 218(20)/315mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD380A haspel leeg | 1 | Stuk | 2566.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
540 10 000 000 | 04013046540023 | ALM380.A Inb haspel incl motor 12V/24V 42W | Practical Line ledig | ALM380A haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
540 31 000 000 | 04013046540016 | ALD380.A.MS3 Inb haspel 218(20)/315mm/3p sleepring | Practical Line ledig | ALD380AMS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 3030.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
541 00 000 000 | 04013046541006 | ALD380.B Inb haspel 235(20)/315mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD380B haspel leeg | 1 | Stuk | 2577.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
541 32 000 000 | 04013046541013 | ALD380.B.MS5 Inb haspel 235(20)/315mm/5p sleepring | Practical Line ledig | ALD380BMS5 haspel leeg | 1 | Stuk | 3073.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
542 00 000 000 | 04013046542003 | ALD380.C Inb haspel 274(20)/315mm grijs RAL7030 | Practical Line ledig | ALD380C hapel leeg | 1 | Stuk | 2546.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
600 00 010 000 | 04013046600000 | FT/ST Rolbegeleider veerkkabel-/luchtslanghaspel | Flex Line toebehoren | Rolbegeleider FT/ST | 1 | Stuk | 61.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC002935
600 00 020 000 | 04013046600017 | FT/ST038 Plafondbeugel 360gr. veerkabel-/luchtslanghaspel | Flex Line toebehoren | Plafond FT038 en ST038 | 1 | Stuk | 61.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000896
600 00 030 000 | 04013046600024 | FT350/FT038 Wandbeugel 150gr.veerkabelhaspel | Flex Line toebehoren | Wandbeugel FT350/038 | 1 | Stuk | 92.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001003
600 00 040 000 | 04013046600031 | FT350 Plafondbeugel 360gr. veerkabelhaspel | Flex Line toebehoren | Plafond FT350 | 1 | Stuk | 102.75 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000896
600 00 050 000 | 04013046600048 | FT/ST046 Plafondbeugel 360gr. veerkabel-/luchtslanghaspel | Flex Line toebehoren | Plafond FT046 en ST046 | 1 | Stuk | 354.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000896
600 00 060 000 | 04013046600055 | FT/ST046 Wandbeugel 88gr. veerkabel-/luchtslanghaspel | Flex Line toebehoren | Wandbeugel FT038/350 | 1 | Stuk | 315.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001003
61 040 000 | 04013046061047 | SK460-580 en PL450-800 zwenkhendel | Camera Line toebehoren | Hendel SK460/580-PL450-800 | 1 | Stuk | 267.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010437
620 31 120 000 | 04013046620022 | FTE038.0120 Aardingshaspel 20m H07V-K1x10mm2/tang | Flex Line aarding compleet | FTE0380120 20m H07V-K1x10 | 1 | Stuk | 1324.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 31 320 000 | 04013046620039 | FT038.0320 Veerhaspel 20m H07RN-F3G1,5/3p sleep 16A | Flex Line compleet | FT0380320 20m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 1234.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 31 325 000 | 04013046620046 | FT038.0325 Veerhaspel 25m H07RN-F 3G2,5 sleep 16A | Flex Line compleet | FT0380325 25m H05BQ-F 3G1,0 | 1 | Stuk | 1435.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 32 515 000 | 04013046620053 | FT038.0515 Veerhaspel 15m H07RN-F5G1,5/5p sleep 16A | Flex Line compleet | FT0380515 15m H07RN-F5G1,5 | 1 | Stuk | 1319.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 33 715 000 | 04013046620060 | FT038.0715 Veerhaspel 15m H07RN-F7G1,5/7p sleep 16A | Flex Line compleet | FT038.0715 15m H07RN-F7G1,5 | 1 | Stuk | 2046.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
621 31 300 000 | 04013046621005 | FT038.0300.25 Lege veerhaspel/3p sleepring 25A | Flex Line ledig | FT038030025 Sleepring 25A | 1 | Stuk | 2711.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
621 31 325 000 | 04013046621012 | FT038.0325.25 Veerhaspel 15m H07RN-F3G2,5/3p sleep 25A | Flex Line compleet | FT038032525 15m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 2857.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
621 32 500 000 | 04013046621029 | FT038.0500.25 Lege veerhaspel/5p sleepring 25A | Flex Line ledig | FT038050025 Sleepring 25A | 1 | Stuk | 3202.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
621 32 525 000 | 04013046621043 | FT038.0525.25 Veerhaspel 15m H07RN-F5G2,5/5p sleep 25A | Flex Line compleet | FT038052525 15m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 3337.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
622 32 500 000 | 04013046622002 | FT038.0500.40 Lege veerhaspel/5p sleepring 40A | Flex Line ledig | FT038050040 Sleepring 40A | 1 | Stuk | 3281.15 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
622 32 515 000 | 04013046622019 | FT038.0515.40 Veerhaspel 15m H07RN-F5G4,0/5p sleep 40A | Flex Line compleet | FT038051540 15m H07RN-F5G4 | 1 | Stuk | 3632.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
625 06 150 000 | 04013046625003 | ST038.0615 Luchtslanghaspel R1/2' 15m NW6 R1/4' 15bar | Air-Flex Line compleet | ST0380615 15bar 15m NW6 | 1 | Stuk | 1530.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
625 09 120 000 | 04013046625010 | ST038.0912 Luchtslanghaspel R1/2' 12m NW9 R3/8' 15bar | Air-Flex Line compleet | ST0380912 15bar 12m NW6 | 1 | Stuk | 1555.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
625 13 090 000 | 04013046625027 | ST038.1309 Luchtslanghaspel R1/2' 9m. NW13 R1/2' 15bar | Air-Flex Line compleet | ST0381309 15bar 9m NW6 | 1 | Stuk | 1599.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
626 06 150 000 | 04013046626000 | ST038HD.0615 Luchtslanghaspel M16x1,5 15m NW6 225bar | Air-Flex Line compleet | ST038HD0615 225bar 15m NW6 | 1 | Stuk | 3001.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
626 09 100 000 | 04013046626017 | ST038HD.1010 Luchtslanghaspel M16x1,5 10m NW10 180bar | Air-Flex Line compleet | ST038HD1010 180bar 10m NW10 | 1 | Stuk | 2878.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
630 31 423 000 | 04013046630007 | FT046.0333 Veerhaspel 33m H07RN-F3G1,5mm2/3p sleepring | Flex Line compleet | FT0460333 33m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 2544.3 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
630 32 453 000 | 04013046630038 | FT046.0530 Veerhaspel 30m H07RN-F5G1,5mm2/5p sleepring | Flex Line compleet | FT0460530 30m H07RN-F5G1,5 | 1 | Stuk | 2798.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
630 33 492 000 | 04013046630069 | FT046.0725 Veerhaspel 25m H07RN-F7G1,5mm2/7p sleepring | Flex Line compleet | FT0460725 25m H07RN-F7G1,5 | 1 | Stuk | 3311.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
631 31 300 000 | 04013046631004 | FT046.0300.25 Lege veerhaspel/3p. sleepring 25A | Flex Line ledig | FT046030025 haspel leeg | 1 | Stuk | 3534.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
631 31 325 000 | 04013046631011 | FT046.0325.25 Veerhaspel 25m H07RN-F3G2,5/3p 25A | Flex Line compleet | FT046032525 25m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 3609.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
631 32 500 000 | 04013046631028 | FT046.0500.25 Lege veerhaspel/5p sleepring 25A | Flex Line ledig | FT046050025 haspel leeg | 1 | Stuk | 3949.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
631 32 525 000 | 04013046631035 | FT046.0525.25 Veerhaspel 25m H07RN-F5G2,5/5p 25A | Flex Line compleet | FT046052525 25m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 4259.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
632 32 500 000 | 04013046632001 | FT046.0500.40 Lege veerhaspel/5p sleepring 40A | Flex Line ledig | FT046050040 haspel leeg | 1 | Stuk | 3953.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
632 32 520 000 | 04013046632018 | FT046.0520.40 Veerhaspel 20m H07RN-F5G4,0/5p 40A | Flex Line compleet | FT046052040 20m H07RN-F5G4 | 1 | Stuk | 4423.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
635 06 250 000 | 04013046635019 | ST046.0625 Luchtslanghaspel R1/2' 25m NW6 R1/4 15bar | Air-Flex Line compleet | ST0460625 15bar 25m NW6 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
635 09 200 000 | 04013046635026 | ST046.0920 Luchtslanghaspel R1/2' 20m NW9 R3/8 15bar | Air-Flex Line compleet | ST0460920 15bar 20m NW9 | 1 | Stuk | 2580.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
635 13 150 000 | 04013046635040 | ST046.1315 Luchtslanghaspel R1/2' 15m NW13 R1/2 15bar | Air-Flex Line compleet | ST0461315 15bar 15m NW13 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
636 06 200 000 | 04013046636009 | ST046HD.0620 Luchtslanghaspel M16x1,5 20m NW6 225bar | Air-Flex Line compleet | ST046HD0620 225bar 20m NW6 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
636 09 150 000 | 04013046636016 | ST046HD.1015 Luchtslanghaspel M16x1,5 15m NW10 180bar | Air-Flex Line compleet | ST046HD1015 180bar 15m NW10 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
64 010 000 | 04013046064000 | KOMB.RM Kabeldrager met riem zwart | Base Line toebehoren | Komb.RM GT/HT/IT | 1 | Stuk | 18 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE
64 030 000 | 04013046064017 | KOMB.WS3 Blindplaat zwart 3x 2p+ra DWD IP45 | Professional Line toebehoren | KombWS3 plaat | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 047 000 | 04013046064055 | KOMB.FI.MD3 Blindplaat zwart 3x 2p+ra. met FI 30mA | Professional Line toebehoren | KombFIMD3 plaat FI 30mA | 1 | Stuk | 250.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 063 000 | 04013046060262 | KOMB.MD4. Blindplaat 4x 2p+ra. | Classic/Professional Line toebehore | Komb.MD4 GT/HT | 1 | Stuk | 84.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 64 045 | 04013046000848 |  |  | EC000330
64 065 000 | 04013046060187 | KOMB.MD4L Blindplaat 4x 2p+ra. spanningsindicatie | Classic/Professional Line toebehore | Komb.MD4L GT/HT | 1 | Stuk | 100.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 073 000 | 04013046060200 | KOMB.MD5. Blindplaat 5x 2p+ra. | Classic/Professional Line toebehore | Komb.MD5 GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 075 000 | 04013046060231 | KOMB.MD5L Blindplaat 5x 2p+ra. spanningsindicatie | Classic/Professional Line toebehore | Komb.MD5L GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 080 000 | 04013046064093 | Komb.2C316 blindplaat CEE 2x 3p/16A/6h |  | Komb.2C316 tbv GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 082 000 | 04013046064109 | Komb.FI.2C316 blindplaat CEE 2x 3p/16A/6h en FI 30mA |  | Komb.FI2C316 tbv GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 090 000 | 04013046000855 | Komb.2C516 blindplaat CEE 2x 5p/16A/6h |  | Komb.2C516 tbv GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 100 000 | 04013046064147 | KOMB.2C532 Blindplaat 2x 5p/32A | Classic/Professional Line toebehore | Komb.2C532 GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 110 000 | 04013046064161 | KOMB.3C316 Blindplaat zwart 3x CEE 3p/16A | Professional Line toebehoren | Komb3C316 plaat CEE 16A | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 150 000 | 04013046000909 | Komb.280.C316MD1 blindplaat 3p/16A en 2p+ra |  | Komb.280.C316S1 tbv IT280 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 160 000 | 04013046000916 | Komb.280.C516MD1 blindplaat 5p/16A en 2p+ra |  | Komb.280.C516S1 tvb IT280 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 170 000 | 04013046000923 | KOMB.C316MD3 Blindplaat 1x CEE 3p/16A/3x 2p+ra | Professional Line toebehoren | KombC316MD3 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 175 000 | 04013046060255 | KOMB.C516MD3 Blindplaat 1x 5p/16A en 3x 2p+ra | Classic/Professional Line toebehore | Komb.C516MD3 GT/HT | 1 | Stuk | 151.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 180 000 | 04013046064222 | KOMB.C516MD3 Blindplaat 1x 5p/16A en 3x 2p+ra ongezekerd | Classic/Professional Line toebehore | Komb.C516MD3 GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 190 000 | 04013046064253 | KOMB.C532MD2 Blindplaat 1x 5p/32A en 2x 2p+ra | Classic/Professional Line toebehore | Komb.C532MD2 GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 200 000 | 04013046064277 | Komb.2C316MD1 blindplaat 2x 3p/16A en 2p+ra |  | Komb.2C316MD1 tbv GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 210 000 | 04013046064284 | Komb.2C516MD1 blindplaat 2x 5p/16A en 2p+ra |  | Komb.2C516MD1 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 215 000 | 04013046064321 | Komb.310.2C516 blindplaat 2x 5p/16A |  | Komb.2C516 tbv GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 217 000 | 04013046064338 | KOMB.2C516MD1 Blindplaat 2x 5p/16A en 1x 2p+ra | Classic/Professional Line toebehore | Komb.2C516MD1 GT/HT | 1 | Stuk | 151.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 222 000 | 04013046064352 | KOMB.2C532MD1 Blindplaat 2x 5p/32A en 1x 2p+ra | Classic/Professional Line toebehore | Komb.2C532MD1 GT/HT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 305 000 | 04013046064413 | KOMB.450.MD5 Blindplaat 5x 2p+ra | Professional Line toebehoren | Komb450MD5 plaatSchuko | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 307 000 | 04013046064420 | Komb.450.FI.MD5 blindplaat 5x 2p+ra./FI 30mA GT450 | Professional Line | Komb.450.FI.MD5 tbv GT450 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 310 000 | 04013046064437 | KOMB.C532C516MD1 Blindplaat 1x 5p/16-32A en 1x 2p+ra | Classic Line | Komb.C532C516MD1 comb. GT | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT | 64 240 | 04013046000985 |  |  | EC000330
64 320 000 | 04013046064444 | KOMB.450.516 Blindplaat zwart CEE 5p/16A | Professional Line toebehoren | Komb450516 plaat CEE 16A | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 325 000 | 04013046064451 | KOMB.450.532 Blindplaat CEE 3p/16A, 5p/16-32A en 2x 2p+ra | Professional Line toebehoren | Komb450532 plaat CEE 32A | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 330 000 | 04013046064482 | KOMB.450.FI.516 Blindplaat 1x 3p/16A 2x 5p/16A en 2x 2p+ra | Professional Line toebehoren | Komb450FI516 plaat CEE 16A FI 30mA | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 335 000 | 04013046064505 | KOMB.450.FI.532 Blindplaat 1x 3p/16A, 5p/16-32A en 2x 2p+ra | Professional Line toebehoren | Komb450FI532 plaat CEE 32A FI 30mA | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
64 381 000 | 04013046060026 | KOMB.380.RM Blindplaat zwart RM | Professional/Stage Line toebehoren | Komb380.RM plaat | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
64 383 000 | 04013046060033 | KOMB.380.MD6 Blindplaat zwart 6x 2p+ra | Professional Line toebehoren | Komb380MD6 plaat | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
64 385 000 | 04013046060040 | KOMB.380.WS4 Blindplaat zwart 4x 2p+ra DWD IP45 | Professional Line toebehoren | Komb380WS4 plaat | 1 | Stuk | 329.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
64 386 000 | 04013046060170 | KOMB.380.2CW516WS2 Blindplaat 2x 5p/16A en 2x 2p+ra IP45 | Professional Line toebehoren | Komb3802CW516WS2 plaat | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
64 389 000 | 04013046060064 | KOMB.380.C532C516MD2 Blindplaatplaat 5p/16-32A en 2x 2p+ra | Professional Line toebehoren | Komb380C532C516MD2 plaat CEE | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
640 00 308 000 | 04013046640013 | FT260.0308 Veerhaspel 8m. H05VV-F3G1,5mm2 | Flex Line compleet | FT2600308 8m H05VV-F3G1,5 | 1 | Stuk | 398 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 00 312 000 | 04013046640020 | FT260.0312 Veerhaspel 12m H05VV-F3G1,0mm2 | Flex Line compleet | FT2600312 12m H05VV-F3G1 | 1 | Stuk | 403.1 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 00 505 000 | 04013046640044 | FT260.0505 Veerhaspel 5m H05VV-F5G1,5mm2 | Flex Line compleet | FT2600505 5m H05VV-F5G1,5 | 1 | Stuk | 433.75 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 10 308 000 | 04013046640068 | FT260.0308.S316 Veerhaspel 8m H05VV-F3G1,5mm2 | Flex Line | FT260.0308.S316K haspel v | 1 | Stuk | 446.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
641 00 110 000 | 04013046641003 | FTE260.0110 Aardingshaspel 10m H07V-K1x10mm2/tang | Flex Line aarding compleet | FTE2600110 10m H07VKF1x10 | 1 | Stuk | 475 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 641 01 110 | 04013046641027 |  |  | EC000191
645 06 080 000 | 04013046645001 | ST260 Luchtslanghaspel 6,5m NW6 R1/4' 10bar | Air-Flex Line compleet | ST260 10bar 6,5m NW6 | 1 | Stuk | 410.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
660 00 115 000 | 04013046660004 | FTE350.0115 Aardingshaspel 15m H07VK1x10mm2/tang | Flex Line aarding compleet | FTE3500115 15m H07VK-1x10 | 1 | Stuk | 788.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 00 315 000 | 04013046660028 | FT350.0315 Veerhaspel 15m H07RN-F3G1,5mm2 | Flex Line compleet | FT350.0315 15m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 639.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 00 510 000 | 04013046660035 | FT350.0510 Veerhaspel 10m H07RN-F5G1,5mm2 | Flex Line compleet | FT350.0510 10m H07RN-F5G1,5 | 1 | Stuk | 698.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
661 00 308 000 | 04013046661001 | EFT265.0308 Veerhaspel 8m H05VV-F3G1,5mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT2650308 8m H05VV-F3G1,5 | 1 | Stuk | 364.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
661 00 505 000 | 04013046661018 | EFT265.0505 Veerhaspel 5m H05VV-F5G1,5mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT2650505 5m H05VV-F5G1,5 | 1 | Stuk | 441.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
661 01 308 000 | 04013046661025 | EFT265A.0308 Veerhaspel 8m H05VV-F3G1,5mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT265A0308 8m H05VV-F3G1,5 | 1 | Stuk | 377.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
661 01 505 000 | 04013046661032 | EFT265A.0505 Veerhaspel 5m H05VV-F5G1,5mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT265A0505 5m H05VV-F5G1,5 | 1 | Stuk | 472.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
664 06 080 000 | 04013046664002 | EST265.0608 Luchtslanghaspel 6,5m NW6 R1/4' 10bar | Air-Flex Line compleet | EST2650608 10bar 6.5m NW6 | 1 | Stuk | 422.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
664 06 081 000 | 04013046664019 | EST265A.0608 Luchtslanghaspel 6,5m NW6 R1/4' 10bar | Air-Flex Line compleet | EST265A0608 10bar 6.5m NW6 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
665 06 100 000 | 04013046665009 | ST350.0610 Luchtslanghaspel 10m NW6 R1/4' 15bar | Air-Flex Line compleet | ST3500610 15bar 10m | 1 | Stuk | 672.75 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC010439
670 00 304 000 | 04013046670010 | FT150.4KK310 Veerhaspel 4m H05VV-F3G1,0mm2 IP44 | Flex Line compleet | FT1504KK310 4m H05VV-F3G1 | 1 | Stuk | 254.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
670 00 305 000 | 04013046670027 | FT150.5KK3075 Veerhaspel 5m H05VV-F3G0,75mm2 | Flex Line compleet | FT1505KK3075 5m H05VV-F3G0.75 | 1 | Stuk | 246.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
670 10 304 000 | 04013046670034 | FT150.4KK310.S316 Veerkabelhaspel 4m H05VV-F3G1mm2 | Flex Line compleet | FT1504KK310 4m H05VV-F3G1 | 1 | Stuk | 310.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
671 00 305 000 | 04013046671024 | EFT160.5KK3075 Veerhaspel 5m H03VV-F3G0,75mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT1605KK3075 5m H03VV-F3G0,75 | 1 | Stuk | 223.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
671 01 305 000 | 04013046671055 | EFT160A.5KK3075 Veerhaspel 5m H03VV-F3G0,75mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT160A5KK3075 5m H03VV-F3G0,75 | 1 | Stuk | 243.95 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
681 00 303 000 | 04013046681016 | EFT130.3KK3075 Veerhaspel 3m H03VV-F3G0,75mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT1303KK3075 3m H03VV-F3G0,75 | 1 | Stuk | 187.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
681 01 303 000 | 04013046681030 | EFT130A.3KK3075 Veerhaspel 3m H03VV-F3G0,75mm2 | Flex Line aanbouw compleet | EFT130A3KK3075 3m H03VV-F3G0,75 | 1 | Stuk | 205.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
90 000 000 | 04013046900001 | Kabelstopper 4/ 9 voor FT veerkabelhaspel 4- 9mm | Flex Line toebehoren | Stop 4/9mm | 1 | Stuk | 7.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE
90 010 000 | 04013046900100 | Kabelstopper 6/12 voor FT veerkabelhaspel 6-12mm | Flex Line toebehoren | Stop 6/12mm | 1 | Stuk | 12.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
90 020 000 | 04013046900209 | Kabelstopper 6/16 voor FT veerkabelhaspel 6-16mm | Flex Line toebehoren | Stop 6/16mm | 1 | Stuk | 18 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
90 040 000 | 04013046900407 | Handgreep IT266 en GT310 haspel | Base Line toebehoren | Griff 266/310 | 1 | Stuk | 51.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
90 332 000 | 04013046090320 | Frontplaat met greep HT300k haspel | Classic Line toebehoren | Deckel HT300k | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE
90 530 000 | 04013046090443 | GT380 Handgreep zwart | Professional Line toebehoren | Greep GT380 haspel | 1 | Stuk | 84.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
91 000 000 | 04013046091006 | Komb.SDK 3/316 blindplaat met 3x 2p+ra. schuko | Base Line toebehoren | SDK 3/316 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000330
91 010 000 | 04013046091044 | Contactdoos SDK 316 2p+ra. schuko | Base Line toebehoren | SDK 316 | 1 | Stuk | 12.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001325
91 140 000 | 04013046091235 | Sleepring 5p. 380V 16A FT260/350 | Flex Line toebehoren | Sleepring 5p SR0316 FT260/350 | 1 | Stuk | 151.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001521
91 150 000 | 04013046091259 | Sleepring 5p. 380V 16A FT038/046, MS381/481/450 | Flex Line toebehoren | Sleepring 5p SR0516 FT038/046 HT381 | 1 | Stuk | 208.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001521
91 160 000 | 04013046091266 | SR MS5 Sleepring 5p 16A 380V IT/HT300-380-480MS | Classic/Professional Line toebehore | Sleepring 5p SRMS5 HT300/380/480 | 1 | Stuk | 192.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001521
230 40 000 000 | 04013046230122 | IT266.MD3 Lege haspel kunststof oranje 3x 2p+ra. | Base Line ledig | IT266MD3 haspel leeg | 1 | Stuk | 113 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 230 03 000 | 04013046230016 |  |  | EC000191
270 46 000 000 | 04013046270623 | GT310.MD5 Lege haspel rubber zwart incl Komb.MD5 | Professional Line ledig | GT310MD5 haspel leeg | 1 | Stuk | 187.45 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
275 00 000 000 | 04013046271446 | GT380.OPEN Lege haspel rubber zwart | Professional Line ledig | GT380OP haspel leeg | 1 | Stuk | 218.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
91 120 000 | 04013046091211 | Sleepring 3p. 250V 16A FT038/046, MS381/481/450 | Flex Line toebehoren | Sleepring 3p SR0316 FT038/046 HT381 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | BG |  |  |  |  | EC001521
39 470 000 |  | Rolas t.b.v. SK 4822 kabelhaspel |  | Rolas SK4822 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE
51 940 000 |  | SK4822 loopwiel | Construction/Stage Line toebehoren | SK4822 wiel | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC010723
434 02 000 000 | 04013046434001 | SK460.250.460-Alu Lege haspel zwart in frame | Construction/Stage Line ledig | SK460250460 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
38 550 000 | 04013046038438 | Spiraalveer voor FT038 | Flex Line toebehoren | Spiraalveer FT038 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000167
90 560 000 | 04013046090009 | GT450 Handgreep zwart | Professional Line toebehoren | Greep GT450 haspel | 1 | Stuk | 192.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE
90 180 000 | 04013046090191 | FT260 Zekeringsklem 3 polig+zekeringshouder | Flex Line toebehoren | 3p FT260 zekeringklem | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | BG |  |  |  |  | EC000036
230 40 432 000 | 04013046230085 | IT266.MD3.25KS325 25m H07RN-F3G2,5mm2 IP54 | Base Line compleet | IT266MD3 25m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 292.75 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT | 230 03 422 | 04013046230061 |  |  | EC000191
180 04 315 000 | 04013046180021 | KB1015.S4 Kabelbox 10m H05VV-F3G1,5mm2 en 4x 2p+ra | Home Line compleet | KB1015S4 10m H05VV-F3G1,5 | 1 | Stuk | 100.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 180 04 310 | 04013046180007 |  |  | EC000191
200 40 000 000 | 04013046200019 | GT235.MD3 Lege haspel rubber zwart incl Komb.MD3 | Professional Line ledig | GT235MD3 haspel leeg | 1 | Stuk | 100.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 200 36 000 | 04013046200019 |  |  | EC000191
403 01 000 000 | 04013046400013 | SK380.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0 | Construction/Stage Line ledig | SK380S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 513.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT | 403 00 000 | 04013046400006 |  |  | EC000191
403 39 000 000 | 04013046400020 | SK380.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.RM | Construction/Stage Line ledig | SK380RM haspel leeg | 1 | Stuk | 531.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
275 35 463 000 | 04013046271385 | GT380.2CW5162CW316.33KS525 33m H07RN-F5G2,5 IP45 | Professional Line compleet | GT3802CW 33m H07RN-F5G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
230 40 424 000 | 04013046230078 | IT266.MD3.40KS315 40m H07RN-F3G1,5mm2 IP54 | Base Line compleet | IT266MD3 40m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 292.75 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
64 382 000 | 04013046060279 | Komb.380.4C316 blindplaat 4x 3p/16Amp/6h |  | Komb.380.4C316 4x16A CEE | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000330
532 99 000 000 | 04013046532011 | ALD300.C Inb montage bevestiging 318x265mm | Practical Line ledig | ALD300C bevestiging | 1 | Stuk | 192.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC001005
521 99 000 000 | 04013046521022 | ALD240.B Inb montage bevestiging 233x235mm | Practical Line ledig | ALD240B bevestiging | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC001005
640 00 300 000 | 04013046640006 | FT260.0300 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp | Flex Line ledig | FT2600300 haspel leeg | 1 | Stuk | 390.3 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 00 500 000 | 04013046640037 | FT260.0500 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp | Flex Line ledig | FT2600500 haspel leeg | 1 | Stuk | 416 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
641 00 210 000 | 04013046640105 | FTE260.0110 Aardingshaspel 8m. H07RN-F1x10mm2/tang | Flex Line aarding compleet | FTE2600110 8m H07RN-F1x10 | 1 | Stuk | 475 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 00 300 000 | 04013046660011 | FT350.0300 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp | Flex Line ledig | FT3500300 haspel leeg | 1 | Stuk | 600.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 00 500 000 | 04013046660042 | FT350.0500 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp | Flex Line ledig | FT3500500 haspel leeg | 1 | Stuk | 665.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
98 900 000 | 04013046048451 | ST260 Blaaspistool blauw met snelkoppeling | Air-Flex Line toebehoren | Pistool ST260 | 1 | Stuk | 124.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC002163
98 910 000 | 04013046098005 | ST350/ST038 Blaaspistool blauw met snelkoppeling | Air-Flex Line toebehoren | Pistool ST350 ST038 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC002163
332 00 000 000 | 04013046332895 | HT300K.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT300KOP haspel leeg | 1 | Stuk | 177.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
338 00 000 000 | 04013046330136 | HT305.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT305OP haspel leeg | 1 | Stuk | 208.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
363 00 000 000 | 04013046363899 | HT380.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT380OP haspel leeg | 1 | Stuk | 238.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
368 00 000 000 | 04013046360577 | HT385.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT385OP haspel leeg | 1 | Stuk | 261 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
376 00 000 000 | 04013046376998 | HT480.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT480OP haspel leeg | 1 | Stuk | 323.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
374 00 000 000 | 04013046374895 | HT481.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT481OP haspel leeg | 1 | Stuk | 318.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
375 00 000 000 | 04013046375892 | HT482.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT482OP heaspel leeg | 1 | Stuk | 426.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
376 00 001 000 | 04013046370521 | HT485.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT485OP haspel leeg | 1 | Stuk | 323.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
380 00 000 000 | 04013046380896 | HT582.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT582OP haspel leeg | 1 | Stuk | 585.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
364 00 000 000 | 04013046364896 | HT381.OPEN Lege haspel staal zwart | Classic Line ledig | HT381OP haspel leeg | 1 | Stuk | 310.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
541 99 000 000 | 04013046541020 | ALD380.B Inb montage bevestiging 235x315mm | Practical Line ledig | ALD380.B schiene | 1 | Stuk | 228.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001005
542 99 000 000 | 04013046542010 | ALD380.C Inb montage bevestiging 274x315mm | Practical Line ledig | ALD380C bevestiging | 1 | Stuk | 190.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001005
530 99 000 000 | 04013046530031 | ALD300.A Inb montage bevestiging 262x265mm | Practical Line ledig | ALD300A bevestiging | 1 | Stuk | 190.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
630 32 753 000 | 04013046630045 | FT046.0500.16 Lege veerhaspel 5p sleep 16A IP44 | Flex Line ledig | FT046050016 haspel leeg | 1 | Stuk | 2364.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
36 835 000 |  | Bevestigings ring 25mm handgreep GT266/310 |  | Ring 25mm Grif 266/310 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE
370 00 001 000 |  | HT485.OPEN Lege haspel staal oranje | Classic Line ledig | HT485OP haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
376 01 001 000 | 04013046370538 | HT485.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT485S0 haspel leeg | 1 | Stuk | 331.25 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
360 31 000 000 | 04013046360324 | HT380.MS3 Lege haspel staal oranje incl 3p. sleepring | Classic Line ledig | HT380MS3 haspel leeg | 1 | Stuk | 665.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 49 422 000 | 04013046272115 | GT310.LED.MD4L.25KS315 25m LED H07RN-F3G1,5mm2 | Professional Line compleet | GT310LED 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
440 00 000 000 | 04013046440033 | SL500 Lege haspel grijs in (HxBxD)564x400x520 frame | Stage Line ledig | SL500 haspel leeg | 1 | Stuk | 4706.05 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
42 030 000 | 04013046042046 | Zekeringshouder tbv haspel |  | Zekeringhouder | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000094
91 170 000 |  | Sleepring 7p. 380V 16A FT038/046, MS381/481/450 | Flex Line toebehoren | Sleepring 7p SR0716 FT038/046 HT381 | 1 | Stuk | 318.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001521
91 100 000 |  | Sleepring 3p. 250V 10A EFT130/160, FT150 | Flex Line toebehoren | Sleepring 3p SR0316 EFT130/160 FT15 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001521
91 110 000 |  | Sleepring 3p. 250V 16A FT260/350 | Flex Line toebehoren | Sleepring 3p SR0316 FT260/350 | 1 | Stuk | 128.4 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001521
91 130 000 |  | Sleepring 3p. 250V 16A HT300/380/480MS | Classic/Professional Line toebehore | Sleepring 3p SRMS3 HT300/380/480 | 1 | Stuk | 151.55 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC001521
91 500 000 |  | FT150/260 Wand-/plafondbevestiging DWB 150/260 | Flex Line toebehoren | Beugel DWD150/260 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC000896
280 00 000 560 | 04013046280745 | GT450.MFK Lege haspel rubber zwart incl Komb450MFK | Professional Line ledig | GT450MFK haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
720 01 000 000 | 04013046720005 | BA72001.1 Balancer 0,3- 1,5Kg zonder vergrendeling 1,6mtr. | Dispensor Line | BA72 0,3-1,5Kg 1,6meter zonder verg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT
38 750 000 |  | Trekveer 0,7x7,5x28 RZ066N voor FT038 | Flex Line toebehoren | Veer FT038 | 1 | Stuk | 1.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | NE |  |  |  |  | EC002160
332 30 000 000 |  | HT300K.MFK Lege haspel staal zwart incl Komb.MFK |  |  | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
52 530 000 000 |  | SK4600 achterwand oranje tbv 410 01 000 | Construction/Stage Line ledig | SK4600 achterwand | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | NE
331 01 000 101 |  | HT300K.S0 Ledige haspel staal RAL6031 incl Komb.S0 | Classic Line ledig | HT300KS0 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 34 000 000 | 04013046272443 | GT310.SZ.MD3 lege kWh haspel haspel incl. Komb.MD3 |  | GT310SZMD3 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 34 422 000 | 04013046272450 | GT310.SZ.MD3.25KS315 kWh haspel 25m H07RN-F3G1,5mm |  | GT310SZMD3 25m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 34 432 000 | 04013046272474 | GT310.SZ.MD3.25KS325 kWh haspel 25m H07RN-F3G2,5mm |  | GT310SZMD3 25m H07RN-F3G2,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 34 424 000 | 04013046272467 | GT310.SZ.MD3.40KS315 kWh haspel 40m H07RN-F3G1,5mm |  | GT310SZMD3 40m H07RN-F3G1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
42 070 000 |  | Temperatuur begrenzer 4p 40A 380 GT450 |  |  | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC002616
620 10 015 000 |  | FT038.1015 veerhaspel 15m H07BQ-F 10x1,5mm2 sleep 16A | Veerhaspel | FT0381010 10m H07BQ-FG1,5 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
630 31 723 000 |  | FT046.0300.16 Lege veerhaspel |  | FT0460300 Lege veerhaspel | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
42 690 000 |  | Paneelcontactdoos 2p blauw |  |  | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT
200 00 000 000 |  | GT235.OFFEN Lege haspel rubber zwart OTTO SCHILL GmbH (Koopman) | Professional Line ledig | GT235OPEN haspel leeg | 1 | Stuk | 61.7 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT
620 32 500 | 04013046620091 | FT038.0500.16 Veerhaspel zonder kabel | Veerhaspel | FT038.0500.16 | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
376 42 000 |  | HT 485.MD4 Kabeltrommel metaal met 4x WCD 3P 16A | Classic line ledig | HT485.MD4 haspel leeg | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 00 305 | 04013046640532 | FT260.0305 Veerhaspel H07RN-F | Flex Line compleet | FT260.0305 H07RN-F | 1 | Stuk | 426.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
420 39 000 000 |  | SK4700.RM Lege haspel staal zwart incl Komb. Rm. | Construction/Stage Line ledig | SK4700.RM haspel leeg | 1 | Stuk | 1060.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
280 29 000 000 | 04013046280790 | GT450.RMFK Lege haspel rubber zwart | Professional Line ledig | GT450RM haspel leeg | 1 | Stuk | 564.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 00 312 400 | 04013046640457 | FT260.0312-ÖLFLEX | Flex Line |  | 1 | Stuk | 0 | 2018-01-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
231 40 424 000 |  | IT265.MD3.40KS315 40m H07RN-F3G1,5mm2/3x 2p+ra | Base Line compleet | IT265.MD3.40KS315 | 1 | Stuk | 192.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 67 422 000 | 04013046272931 | GT310.WS3.25KS315-IP67 25m H07RN-F 3G1,5 | Professional Line compleet | GT310.WS3-IP67 | 1 | Stuk | 1019.3 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 67 424 000 | 04013046272948 | GT310.WS3.40KS315-IP67 40m H07RN-F 3G1,5 | Professional Line compleet | GT310.WS3-IP67 | 1 | Stuk | 1093.75 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
270 67 425 000 | 04013046272955 | GT310.WS3.50KS315-IP67 50m H07RN-F 3G1,5 | Professional Line compleet | GT310.WS3-IP67 | 1 | Stuk | 1121.95 | 2023-04-01 | 0 | 110100 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 06 000 400 | 04013046620961 | FT038.1205.LAN-MD3 Veerhaspel 8m 5P sleepring/16A/kubus IP20 | LAN Veerhaspel | FT038.1205 | 1 | Stuk | 4611.35 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
670 00 125 000 | 04013046670393 | FT150.1205.LAN Veerhaspel 5m RJ45 blauw IP20 | LAN Veerhaspel | FT150.1205 LAN | 1 | Stuk | 1564.85 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 00 121 000 | 04013046640983 | FT260.1210.LAN Veerhaspel 10m RJ45 blauw IP20 | LAN Veerhaspel | FT260.1210 | 1 | Stuk | 1747.65 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 91 615 000 | 04013046621135 | FT 038.0616.I02 veerhaspel 8m met oplaad elektronica IP44 | e-Mobility Solutions | FT 038.0616.I02 | 1 | Stuk | 3990.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
640 90 405 000 | 04013046641065 | FT 260.0416.E00.0520.0103-0000 Veerhaspel 8m 3G2,5+1x0,5mm2 IP42 | e-Mobility Solutions | FT 260.0416.E00.0520.0103-0000 | 1 | Stuk | 1885.2 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 90 608 000 | 04013046660745 | FT 350.0616.E00.0800 0201-0000 Veerhaspel 8m 5G2,5+1x0,5mm2 IP42 | e-Mobility Solutions | FT 350.0616.E00.0800 | 1 | Stuk | 2100.6 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 91 405 000 | 04013046660714 | FT 350.0416.I02.0820 0101-0000 veerhaspel 8m met geïntegreerde oplaadelektronica 3G2,5+1x0,5mm2 IP42 | e-Mobility Solutions | FT 350.0416.I02.0820 | 1 | Stuk | 2274.8 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 90 412 000 | 04013046660660 | FT 350.0416.E00.0820.0103-0000 veerhaspel 16A 3600W 8m 3G2,5+1x0,5qmm IP42 | e-Mobility Solutions | FT 350.0416.E00.0820 | 1 | Stuk | 2149 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 90 610 000 | 04013046660677 | FT 350.0616.E00.0820.0203-0000 veerhaspel 16A 11kW 8m 5G2,5+1x0,5qmm IP42 | e-Mobility Solutions | FT 350.0616.E00.0820 | 1 | Stuk | 2862.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
660 91 615 000 | 04013046904801 | FT 350.0416.I02.0820.0101-0000 veerhaspel 16A 3600W 8m met geïntegreerde oplaadelektronica 3G2,5+1x0,5qmm IP42 | e-Mobility Solutions | FT 350.0416.I02.0820 | 1 | Stuk | 3301.5 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 90 010 000 | 04013046621098 | FT 038.1023.E00.0820.0304-0000 veerhaspel 32A 22kW 8m 5G6,0+1x0,5qmm IP44 | e-Mobility Solutions | FT 038.1023.E00.0820 | 1 | Stuk | 3545.3 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
620 92 615 000 | 04013046621142 | FT 038.0516.I03.0820.0205-0000 veerhaspel DC residual sensor 6mA 16A 11kW 8m met geïntegreerde oplaadelektronica 5G2,5+1x0,5qmm IP44 | e-Mobility Solutions | FT 038.0516.I03.0820 | 1 | Stuk | 5674.9 | 2023-04-01 | 0 | 110000 | CT |  |  |  |  | EC000191
Note on A1: Het artikelnummer is een identificatiecode voor een artikel. Binnen een assortiment moet het artikelnummer uniek zijn. Samen met de leverancierscode vormt dit een unieke identificatie van een artikel. Voorbeeld: TU 13498668
Note on B1: GTIN staat voor Global Trade Item Number. Dit is een unieke code waarmee een product/artikel kan worden geïdentificeerd.
Note on C1: De niet-gestructureerde omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de leverancier. Deze omschrijving is specifiek voor één leverancier en beschikt dus niet over een éénduidige, uniforme structuur.
Note on D1: De productserie is de groep waarin de fabrikant het fabrikaat (merk) heeft ingedeeld. Deze groep is klantspecifiek en is niet in de classificatie ondergebracht. Voorbeeld: Volkswagen (merk) Golf (=serie), GTI 2.0 (= type).
Note on E1: Producttype
Note on F1: Brutoprijs prijshoeveelheid (PH)
Note on G1: Brutoprijs prijseenheid (PE)
Note on H1: Brutoprijs prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)
Note on I1: Brutoprijs prijsdatum
Note on J1: De verwijderingsbijdrage (Nederland) of recupelbijdrage (België) is een bedrag dat de klant moet betalen naast de prijs van het artikel.
Note on L1: Verpakkingsvorm code
Note on M1: De code voorganger geeft de code aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on N1: De GTIN voorganger geeft de GTIN aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on O1: De code opvolger geeft de code aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on P1: De GTIN opvolger geeft de GTIN aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on Q1: Product productklasse code