## Artikelen
Artikelnr. | GTIN | Lange omschrijving (artikel) | Serie (product) | Type (product) | PH | PE | Prijs per PE en PH | Prijsdatum | Verwijderingsbijdrage | Conditiegroep | Verp. | Code voorganger | GTIN Voorganger | Code opvolger | GTIN Opvolger | Productklasse
IL-TSDALISA | 08719214378059 | Thinq Dali stand-alone-sensor | Thinq | Sensor | 1 | Stuk | 142.9 | 2025-01-01 | 0 | 139118 | CT | IL-TS0-10SA |  |  |  | EC000133
IL-TWALL4B | 08719214378219 | Thinq wireless wallswitch EWSDB 4 knoppen | Thinq | Wallswitch | 1 | Stuk | 147 | 2024-07-01 | 0 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002556
IL-PT595K3O | 08719214378295 | Thinq Orion led paneel 28W (595x595x30mm) 3.000K incl. driver & sensor | Thinq | Paneel | 1 | Stuk | 351.4 | 2025-01-01 | 0.19 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-PT595K4O | 08719214378301 | Thinq Orion led paneel 28W (595x595x30mm) 4.000K incl. driver & sensor | Thinq | Paneel | 1 | Stuk | 351.4 | 2025-01-01 | 0.19 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-DT29 | 08720195276241 | Thinq driver dip switch 250 tot 600mA | Thinq | Driver | 1 | Stuk | 93.55 | 2025-01-01 | 0 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002710
IL-DT48 | 08720195276258 | Thinq driver dip switch 650 tot 1.100mA | Thinq | Driver | 1 | Stuk | 96.55 | 2025-01-01 | 0 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002710
IL-PT195K3O | 08720195276890 | Thinq Orion led paneel 28W (1195x295x30mm) 3.000K incl.driver & sensor | Thinq | Paneel | 1 | Stuk | 351.4 | 2025-01-01 | 0.19 | 139121 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-PT195K4O | 08720195276906 | Thinq Orion led paneel 28W (1195x295x30mm) 4.000K incl.driver & sensor | Thinq | Paneel | 1 | Stuk | 351.4 | 2025-01-01 | 0.19 | 139121 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-WPT12033K4 | 08720195276876 | Thinq Dream led IP66 opbouw 32W 4.300lm 1.200mm incl. driver & sensor | Thinq | Waterproof | 1 | Stuk | 255 | 2023-03-03 | 0.19 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-WPT15050K4 | 08720195276883 | Thinq Dream led IP66 opbouw 51W 6.900lm 1.500mm incl. driver & sensor | Thinq | Waterproof | 1 | Stuk | 275 | 2023-03-03 | 0.19 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-PNT595U | 08720195278085 | Thinq Next+ led paneel 30W (595x595x33mm) 3.000/3.500/4.000K UGR<19 incl. driver | Thinq | Paneel | 1 | Stuk | 255.4 | 2024-01-31 | 0.19 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-TMDALI | 08720195278146 | Thinq naar DALI2 module | Thinq | Module | 1 | Stuk | 59 | 2024-02-20 | 0 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002924
IL-TSDALICM | 08719214378882 | Thinq Dali stand-alone-sensor opbouw | Thinq | Sensor | 1 | Stuk | 159.35 | 2025-01-01 | 0 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC000133
IL-PDT595PU | 08720195279099 | Thinq Dream+ led paneel 32W (595x595x33mm) 3.000/3.500/4.000K CRI90 UGR<19 incl. D4i driver | Thinq | Paneel | 1 | Stuk | 188.5 | 2024-11-28 | 0.19 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002892
IL-PDT195PU | 08720195279105 | Thinq Dream+ led paneel 32W (1195x295x33mm) 3.000/3.500/4.000K CRI90 UGR<19 incl. D4i driver | Thinq | Paneel | 1 | Stuk | 190.8 | 2024-11-28 | 0.19 | 139118 | CT |  |  |  |  | EC002892
Note on A1: Het artikelnummer is een identificatiecode voor een artikel. Binnen een assortiment moet het artikelnummer uniek zijn. Samen met de leverancierscode vormt dit een unieke identificatie van een artikel. Voorbeeld: TU 13498668
Note on B1: GTIN staat voor Global Trade Item Number. Dit is een unieke code waarmee een product/artikel kan worden geïdentificeerd.
Note on C1: De niet-gestructureerde omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de leverancier. Deze omschrijving is specifiek voor één leverancier en beschikt dus niet over een éénduidige, uniforme structuur.
Note on D1: De productserie is de groep waarin de fabrikant het fabrikaat (merk) heeft ingedeeld. Deze groep is klantspecifiek en is niet in de classificatie ondergebracht. Voorbeeld: Volkswagen (merk) Golf (=serie), GTI 2.0 (= type).
Note on E1: Producttype
Note on F1: Brutoprijs prijshoeveelheid (PH)
Note on G1: Brutoprijs prijseenheid (PE)
Note on H1: Brutoprijs prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)
Note on I1: Brutoprijs prijsdatum
Note on J1: De verwijderingsbijdrage (Nederland) of recupelbijdrage (België) is een bedrag dat de klant moet betalen naast de prijs van het artikel.
Note on L1: Verpakkingsvorm code
Note on M1: De code voorganger geeft de code aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on N1: De GTIN voorganger geeft de GTIN aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on O1: De code opvolger geeft de code aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on P1: De GTIN opvolger geeft de GTIN aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on Q1: Product productklasse code