## Blad1
IL-IBN12080K4 |  | 1x 80W driver
Prated(w) | Irated(mA) | 1 | 2 | 3 | 4 | Lumen output | LM/W
49.8 | 1250 | ON | ON | ON | ON | 8340.255 | 167.475
51.8 | 1300 | -- | ON | ON | ON | 8675.205 | 167.475
53.7 | 1350 | ON | -- | ON | ON | 8984.547 | 167.31
55.7 | 1400 | -- | -- | ON | ON | 9319.167 | 167.31
57.6 | 1450 | ON | ON | -- | ON | 9627.552 | 167.145
59.6 | 1500 | -- | ON | -- | ON | 9952.008 | 166.98
61.6 | 1550 | ON | -- | -- | ON | 10275.804 | 166.815
63.6 | 1600 | -- | -- | -- | ON | 10598.94 | 166.65
65.6 | 1650 | ON | ON | ON | -- | 10932.24 | 166.65
68 | 1700 | -- | ON | ON | -- | 11309.76 | 166.32
70 | 1750 | ON | -- | ON | -- | 11630.85 | 166.155
72 | 1800 | -- | -- | ON | -- | 11951.28 | 165.99
74 | 1850 | ON | ON | -- | -- | 12271.05 | 165.825
76 | 1900 | -- | ON | -- | -- | 12577.62 | 165.495
78 | 1950 | ON | -- | -- | -- | 12882.87 | 165.165
80 | 2000 | -- | -- | -- | -- | 13200 | 165 | Factory setting
IL-IBN150100K4 |  | 2x 50W driver
Prated(w) | Irated(mA) | 1 | 2 | 3 | 4 | Lumen output | LM/W
42.6 | 1100 | ON | ON | ON | ON | 7134.435 | 167.475
45.3 | 1200 | -- | ON | ON | ON | 7586.6175 | 167.475
49.3 | 1300 | ON | -- | ON | ON | 8248.383 | 167.31
53.8811 | 1400 | -- | -- | ON | ON | 9014.8437 | 167.31
56.9 | 1500 | ON | ON | -- | ON | 9510.5505 | 167.145
60.9 | 1600 | -- | ON | -- | ON | 10169.082 | 166.98
65.427 | 1700 | ON | -- | -- | ON | 10914.2095 | 166.815
69.2757 | 1800 | -- | -- | -- | ON | 11544.7914 | 166.65
73.1243 | 1900 | ON | ON | ON | -- | 12186.1686 | 166.65
76.973 | 2000 | -- | ON | ON | -- | 12802.1449 | 166.32
80.8216 | 2100 | ON | -- | ON | -- | 13428.9165 | 166.155
84.6703 | 2200 | -- | -- | ON | -- | 14054.4182 | 165.99
88.5189 | 2300 | ON | ON | -- | -- | 14678.6497 | 165.825
92.3676 | 2400 | -- | ON | -- | -- | 15286.3706 | 165.495
96.2162 | 2500 | ON | -- | -- | -- | 15891.5514 | 165.165
100.0649 | 2600 | -- | -- | -- | -- | 16510.7027 | 165 | Factory setting

## Sheet1
积分球测试值
| 80W |  |  |  | 流明 | 功率 | 100W |  |  |  | 系数 |  |  |  | 流明
| 1.25 | 35.6 | 0.9 | 49.4444 | 8925 | 48.73 | 1.25 | 165 | 52.5 | 1250 | 1.015 | 8373.75 | 8158.3333 | 91.41% | 8158.3333 | 183.1 | 1.015
| 1.3 | 35.6 | 0.9 | 51.4222 |  |  |  |  | 54.6 | 1300 | 1.015 | 8708.7
| 1.35 | 35.6 | 0.9 | 53.4 |  |  |  |  | 56.7 | 1350 | 1.014 | 9034.74
| 1.4 | 35.6 | 0.9 | 55.3778 |  |  |  |  | 58.8 | 1400 | 1.014 | 9369.36
| 1.45 | 35.6 | 0.9 | 57.3556 |  |  |  |  | 60.9 | 1450 | 1.013 | 9694.41
| 1.5 | 35.6 | 0.9 | 59.3333 |  |  |  |  | 63 | 1500 | 1.012 | 10018.8
| 1.55 | 35.6 | 0.9 | 61.3111 |  |  |  |  | 65.1 | 1550 | 1.011 | 10342.53
| 1.6 | 35.6 | 0.9 | 63.2889 | 11353 | 62.3 | 1.6 | 165 | 67.2 | 1600 | 1.01 | 10665.6 | 10442.6667 | 91.98% | 10442.6667 | 182.2 | 1.01
| 1.65 | 35.6 | 0.9 | 65.2667 |  |  |  |  | 69.3 | 1650 | 1.01 | 10998.9
| 1.7 | 35.6 | 0.9 | 67.2444 |  |  |  |  | 71.4 | 1700 | 1.008 | 11309.76
| 1.75 | 35.6 | 0.9 | 69.2222 |  |  |  |  | 73.5 | 1750 | 1.007 | 11630.85
| 1.8 | 35.6 | 0.9 | 71.2 |  |  |  |  | 75.6 | 1800 | 1.006 | 11951.28
| 1.85 | 35.6 | 0.9 | 73.1778 |  | 1.0221 |  |  | 77.7 | 1850 | 1.005 | 12271.05
| 1.9 | 35.6 | 0.9 | 75.1556 |  |  |  |  | 79.8 | 1900 | 1.003 | 12577.62
| 1.95 | 35.6 | 0.9 | 77.1333 |  |  |  |  | 80 | 1950 | 1.001 | 12882.87
| 2 | 35.6 | 0.9 | 79.1111 | 14125 | 78.27 | 2 | 165 | 80 | 2000 | 1 | 13200 |  |  | 13053.3333 | 180.4
积分球测试值
| 100W |  |  |  | 流明 | 功率 | 100W |  |  |  | 系数
| 1.1 | 35.6 | 0.9 | 43.5111 | 7838 | 43.39 | 550mA*2 | 165 |  | 1100 | 1.015 | 7085.4808 | 7179.3333 | 91.6% | 7179.3333 | 181.5 | 1.0145
| 1.2 | 35.6 | 0.925 | 46.1838 |  |  |  | 165 |  | 1200 | 1.015 | 7729.6154
| 1.3 | 35.6 | 0.925 | 50.0324 | [5 empty] | 1300 | 1.014 | 8365.5
| 1.4 | 35.6 | 0.925 | 53.8811 | [5 empty] | 1400 | 1.014 | 9009
| 1.5 | 35.6 | 0.925 | 57.7297 | [5 empty] | 1500 | 1.013 | 9642.9808
| 1.6 | 35.6 | 0.925 | 61.5784 | [5 empty] | 1600 | 1.012 | 10275.6923
| 1.7 | 35.6 | 0.925 | 65.427 | [5 empty] | 1700 | 1.011 | 10907.1346
| 1.8 | 35.6 | 0.925 | 69.2757 | [5 empty] | 1800 | 1.01 | 11537.3077
| 1.9 | 35.6 | 0.925 | 73.1243 | 13478 | 74.26 | 950mA*2 | 165 |  | 1900 | 1.01 | 12178.2692 | 12065.5135 | 90.36% | 12252.9 | 180.6 | 1.0095
| 2 | 35.6 | 0.925 | 76.973 | [5 empty] | 2000 | 1.008 | 12793.8462
| 2.1 | 35.6 | 0.925 | 80.8216 | [5 empty] | 2100 | 1.007 | 13420.2115
| 2.2 | 35.6 | 0.925 | 84.6703 | [5 empty] | 2200 | 1.006 | 14045.3077
| 2.3 | 35.6 | 0.925 | 88.5189 | [5 empty] | 2300 | 1.005 | 14669.1346
| 2.4 | 35.6 | 0.925 | 92.3676 | [5 empty] | 2400 | 1.003 | 15276.4615
| 2.5 | 35.6 | 0.925 | 96.2162 | [5 empty] | 2500 | 1.001 | 15881.25
| 2.6 | 35.6 | 0.925 | 100.0649 | 18291 | 102.2 | 1300ma*2 | 165 |  | 2600 | 1 | 16500 | 16510.7027 | 90.21% |  | 178.9
[5 empty] | 计算值 | 实测值
2 | 34.84 | 13 | 2.68 | 0.89 | 78.2921 | 78.27
1.6 | 36.4 | 13 | 2.8 | 0.89 | 65.4382 | 62.3
1.25 | 36.4 | 13 | 2.8 | 0.89 | 51.1236 | 48.73
|  |  | 系数 | OK
52.5 | 49.3 | 1250 | 0.99 | 48.807
54.6 | 51.272 | 1300 | 0.99 | 50.7593
56.7 | 53.244 | 1350 | 0.99 | 52.7116
58.8 | 55.216 | 1400 | 0.99 | 54.6638
60.9 | 57.188 | 1450 | 0.99 | 56.6161
63 | 59.16 | 1500 | 0.99 | 58.5684
65.1 | 61.132 | 1550 | 0.99 | 60.5207
67.2 | 63.104 | 1600 | 0.99 | 62.473
69.3 | 65.076 | 1650 | 0.99 | 64.4252
71.4 | 67.048 | 1700 | 1 | 67.048
73.5 | 69.02 | 1750 | 1 | 69.02
75.6 | 70.992 | 1800 | 1 | 70.992
77.7 | 72.964 | 1850 | 1.01 | 73.6936
79.8 | 75 | 1900 | 1.01 | 75.75
80 | 77 | 1950 | 1.01 | 77.77
80 | 79 | 2000 | 1.01 | 79.79
[5 empty] | 计算值 | 实测值
2.6 | 34.84 | 13 | 2.68 | 0.89 | 101.7798 | 102.2
1.9 | 36.4 | 13 | 2.8 | 0.89 | 77.7079 | 74.26
1.1 | 36.4 | 13 | 2.8 | 0.89 | 44.9888 | 43.39
系数
46.2 | 43.3 | 1100 | 不需要
50.4 | 47.2364 | 1200
54.6 | 51.1727 | 1300
58.8 | 55.1091 | 1400
63 | 59.0455 | 1500
67.2 | 62.9818 | 1600
71.4 | 66.9182 | 1700
75.6 | 70.8545 | 1800
79.8 | 74.7909 | 1900
84 | 78.7273 | 2000
88.2 | 82.6636 | 2100
92.4 | 86.6 | 2200
96.6 | 90.5364 | 2300
100.8 | 94.4727 | 2400
100 | 98.4091 | 2500
98.8 | 102.3455 | 2600